УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального района, председатель комиссии

______________Л.А. Афанасьева

Программа

по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых

подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащие им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, управляющих организаций

1. Целью программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций; потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещении в многоквартирных домах (далее Потребители тепловой энергии), управляющих организаций на территории Аргаяшского муниципального района.

2. Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 N lЗl-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон N 190-ФЗ);

- Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 N 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее Правила, Порядок).

3. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, управляющих организаций проводится в соответствии с Правилами.

4. Работа комиссии по подготовке и проведению отопительного периода (далее - Комиссия) осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно Приложению № 1 к Программе.

4.1. Комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности в соответствии с перечнем теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, в отношении которых проводится оценка обеспечении готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов, согласно Приложению № 1 к Программе.

4.2. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.

4.3.1. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.

4.3.2. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

4.3.3. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства работой Комиссии;

- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на Комиссии;

- назначение заседания Комиссий и определение их повестки дня;

- объявление заседания правомочными или вынесения решения о его переносе из-за отсутствия кворума;

- открытие и ведение заседания Комиссии;

- подписание актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;

- осуществление иных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.

4.3.4. Секретарь Комиссии:

- исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения на заседании Комиссии;

- осуществляет подготовку заседаний Комиссии;

- ведет документацию Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии.

4.3.5. Члены Комиссии:

- присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенных к компетенции Комиссии настоящей Программой;

- осуществляют оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами;

- проверяют оценочные листы и подписывают акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;

- осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.

4.3.6. Члены Комиссии обязаны:

- знать и руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации;

- лично присутствовать на заседаниях Комиссии, отсутствие на заседании Комиссии допускается только по уважительным причинам.

В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

5. Комиссия, в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов согласно Приложению № 1 к Программе уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности на официальном сайте администрации Аргаяшского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

«Интернет»,  а  также посредством  письменного  уведомления  каждого  лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

6. Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой лица, указанных в Приложении № 1 к Программе обязаны подготовить представить комиссии документы, подтверждающие выполнение  требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил.

Документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, должны  быть представлены Комиссии не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки, указанного в Графике.

7. В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности, устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности.

Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

- уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

- уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении», не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

8. В отношении объектов потребителей тепловой энергии, указанных в Приложении № 1 к Программе, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов Потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Аргаяшского муниципального района, осуществляется единой теплоснабжающей организацией.

В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию указанными потребителями и данными единой теплоснабжающей организацией, у выше указанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные  Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

Проверка оценочных листов и расчет индекса готовности проводится единой теплоснабжающей организацией в течение 10 календарных дней с даты предоставления Комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 11 Правил.

Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) в Комиссию для определения уровня готовности и оформления результатов оценки обеспечения готовности.

8.1. В отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Аргаяшского муниципального района расчет индекса готовности, заполнение оценочных листов, установление уровня готовности и оформление результатов оценки обеспечения готовности проводятся Комиссией.

В случае расхождений сведений (информации), представленных в Комиссию, ей могут быть запрошены  дополнительные документы (сведения) предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

8.2. В отношении теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций расчет индекса готовности, заполнение оценочных листов, установление уровня готовности и оформление результатов оценки обеспечения готовности проводятся Комиссией.

В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

9. Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются в соответствии с Графиком.

10. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, согласно приложению № 2 к Программе.

11. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

12. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, непозднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

13. Срок составления акта не позднее 10 сентября - для Потребителей тепловой энергии, не позднее 25 октября - для теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций.

14. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) согласно приложению № 4 к Программе выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 12 Порядка.

15. Сроки выдачи паспортов: не позднее 15 сентября  - для Потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций.

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Аргаяшского муниципального района в срок до 20 декабря 2025 года.

16. Лица, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 14 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

17. В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил.

По  решению  Комиссии  проводится  осмотр  объектов  оценки  обеспечения готовности.

18. Значение индекса готовности Потребителей тепловой энергии, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил);

- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил);

- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы  теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).

19. Значение индекса готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил); - показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил);

- показатель наличие разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил).

20. Перечень документов, рассматриваемых Комиссией при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов Потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, указан в приложении № 4 к Программе.

21. Перечень документов, рассматриваемых Комиссией при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, указан в приложении № 5 к Программе.

Приложение № 1

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории Аргаяшского  муниципального района

Состав

комиссии по оценке обеспечения теплоснабжающей организацией, имеющей статус единой теплоснабжающей организации готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

| Афанасьева Л.А. | Председатель комиссии — Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального района |
| --- | --- |
| Курбанова Д.Я. | Заместитель председателя комиссии - Начальник отдела строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ |
| Галимов Р.М. | Секретарь комиссии - старший инженер отдела строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ |
| Иванов А.А., Лобов А.Н., Куликов А.И. | Представители Уральского управления Ростехнадзора Челябинской области (по согласованию) |

Состав

комиссии по оценке обеспечения лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

| Афанасьева Л.А. | Председатель комиссии — Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального района |
| --- | --- |
| Курбанова Д.Я. | Заместитель председателя комиссии - Начальник отдела строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ |
| Галимов Р.М. | Секретарь комиссии - старший инженер отдела строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ |
| Представитель Единой теплоснабжающей организации | по согласованию |
| В.Н. Попов | представители Государственной Жилищной инспекции Челябинской области (по согласованию) |

Состав

комиссии по оценке обеспечения потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие  установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

| Афанасьева Л.А. | Председатель комиссии — Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального района |
| --- | --- |
| Курбанова Д.Я. | Заместитель председателя комиссии - Начальник отдела строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ |
| Галимов Р.М. | Секретарь комиссии - старший инженер отдела строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ |

Состав

комиссии по оценке обеспечения теплоснабжающими  организациями, теплосетевыми организациями, владельцами тепловых сетей, не являющимися теплосетевыми организациями готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

| Афанасьева Л.А. | Председатель комиссии — Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального района |
| --- | --- |
| Курбанова Д.Я. | Заместитель председателя комиссии - Начальник отдела строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ |
| Галимов Р.М. | Секретарь комиссии - старший инженер отдела строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ |
| Иванов А.А., Лобов А.Н., Куликов А.И. | Представители Уральского управления Ростехнадзора Челябинской области (по согласованию) |

Приложение № 2

к Программе поведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026годов на территории Аргаяшского муниципального района

Сроки  проведения проверок и оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 гг. Единых теплоснабжающих, теплоснабжающих  и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории Аргаяшского муниципального района Челябинской области

| п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие организации |  | 22.09.2025 - 29.10.2025 |
| 2 | Жилищный фонд |  | 15.08.2025 - 15.09.2025 |
| 3 | Объекты социальной сферы |  | 15.08.2025 - 15.09.2025 |
| 4 | Иные объекты |  | 15.08.2025 - 15.09.2025 |

График проведения проверок и оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 гг. Единых теплоснабжающих, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории Аргаяшского муниципального района Челябинской области

| № п/п | Наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности | ИНН | Сфера деятельности | График проведения оценки готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Единые теплоснабжающие организации, теплоснабжающие организации, теплосетевые организации: (Количество составляет - 11 ед.) |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Теплоград» | 7438029670 | ЕТО | 22.09.2025-29.10.2025 |
| 2 | Аргаяшское МУП «ВКХ» | 7426005900 | ЕТО, TC, ТСО | 22.09.2025-29.10.2025 |
| 3 | МУ «Управление Дербишевского ЖКХ» | 7426007488 | ЕТО, TC | 22.09.2025-29.10.2025 |
| 4 | МУ «Управление Байрамгуловского ЖКХ» | 7426007287 | ЕТО, TC | 22.09.2025-29.10.2025 |
| 5 | МУП «Управление Губернского ЖКХ | 7460024204 | TC, ТСО | 22.09.2025-29.10.2025 |
| 6 | МУ «Управление Камышевского ЖКХ» | 7426007449 | ЕТО ,TC | 22.09.2025-29.10.2025 |
| 7 | МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ» | 7426007230 | ЕТО, TC | 22.09.2025-29.10.2025 |
| 8 | ООО «Источники тепла» | 7203407130 | ТСО | 22.09.2025-29.10.2025 |
| 9 | ООО «ТСК-7» | 7460010762 | ТСО | 22.09.2025-29.10.2025 |
| 10 | ООО «Энергия-М» | 7424002300 | ТСО | 22.09.2025-29.10.2025 |
| 11 | ООО «Теплоснаб» | 7460050733 | ЕТО | 22.09.2025-29.10.2025 |

Перечень потребителей, подлежащих оценке обеспечения готовности  УК, ТСЖ, ЖСК, TCH сроки проведения оценки готовности на территории Аргаяшского муниципального района (округа) Челябинской области.

(Количество составляет — 52 МКД)

| № п/п | Наименование организации | ИНН | Сфера деятельности | Период оценки готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО УК «Вертикаль» | 7460013876 | Управление жилищным фондом | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |

Перечень потребителей, подлежащих оценке обеспечения готовности лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутри домовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован на территории Аргаяшского муниципального района (округа) Челябинской области.

(Количество составляет —  74 МКД)

| № п/п | Наименование | Способ управления | Адрес объекта | Период оценки готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | п.Ишалино, ул.Новая, д.3 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | п.Ишалино, ул.Новая, д.5 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | п.Ишалино, ул. Школьная, д.7 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | п.Ишалино, ул.Школьная, д.9 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | п.Ишалино, ул.Школьная, д.11 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | п.Ишалино, ул.Школьная, д.13 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | п.Ишалино, ул.Школьная, д.15 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | п.Ишалино, ул.Школьная, д.20 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | п.Ишалино, ул.Школьная, д.22 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | п.Ишалино, ул.Школьная, д.24 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | п.Ишалино, ул.Школьная, д.25 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | п.Ишалино, ул.Школьная, д.26 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 13 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | п.Ишалино, ул.Советская, д.3 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 14 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | п.Ишалино, ул.Советская, д.5 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 15 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | п.Ишалино, ул.Советская, д.7 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 16 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | п.Худайбердинский, ул.Терешковой д.13 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 17 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | п.Худайбердинский, ул.Терешковой д.15 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 18 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | п.Худайбердинский, ул.Терешковой д.17 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 19 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | с.Байрамгулово, ул.Титова, д.4 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 20 | Многоквартирный жилой дом | Не выбран способ управление | с.Байрамгулово, ул.Титова, д.6 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 21 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | с.Байрамгулово, ул.Титова, д.36 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 22 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | с.Байрамгулово, ул.Титова, д.38 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 23 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | с.Байрамгулово, ул.Титова, д.40 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 24 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | с.Байрамгулово, ул.Титова, д.42 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 25 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | с.Байрамгулово, ул.Титова, д.44 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 26 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | с.Байрамгулово, ул.Титова, д.2 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 27 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | с.Кулуево, ул.Школьная, д.1 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 28 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | с.Кулуево, ул.Школьная, д.2 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 29 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | с.Кулуево, ул.Школьная, д.4 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 30 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | с.Кулуево, ул.8 марта, д.13 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 31 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | с.Кулуево, ул.8 марта, д.13а | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 32 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | с.Кулуево, ул.8 марта, д.15 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 33 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | с.Кулуево, ул.8 марта, д.15а | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 34 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | с.Кулуево, ул.8 марта, д.17 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 35 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | с.Кулуево, ул.Комсомольская, д.5 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 36 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | с.Кулуево, ул.Комсомольская, д.6 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 37 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | с.Кулуево, ул.Комсомольская, д.6а | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 38 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | с.Кулуево, ул.Комсомольская, д.15 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 39 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | с.Кулуево, ул.Комсомольская, д.16 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 40 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | с.Кулуево, ул.Комсомольская, д.17 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 41 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | с.Кулуево, ул.Комсомольская, д.18 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 42 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | с.Кулуево, ул.Советская, д.21 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 43 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | с.Кулуево, ул.Советская, д. 23 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 44 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | с.Кулуево, ул.Советская, д. 27 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 45 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | с.Кулуево, ул.Советская, д. 32 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 46 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | с.Кулуево, ул.1Мая, д.7 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 47 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | с.Кулуево, ул.Мая, д.8 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 48 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | с.Кулуево, ул.Мая, д.18 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 49 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | с.Кулуево, ул.Салават Юлаева, д.4 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 50 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | д.Дербишева, ул.Плановая, д.17 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 51 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | д.Дербишева, ул.Плановая, д.15 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 52 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | д.Дербишева, ул.Плановая, д.13 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 53 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | д.Дербишева, ул.Набережная, д.58 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 54 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | д.Дербишева, ул.Набережная, д.60 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 55 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | д.Дербишева, ул.Набережная, д.67 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 56 | Многоквартирный жилой дом | Не выбран способ управление | с.Кузнецкое, ул.Свердлова, д.135 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 57 | Многоквартирный жилой дом | Не выбран способ управление | с.Кузнецкое,ул.Свердлова, д. 137 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 58 | Многоквартирный жилой дом | Не выбран способ управление | с.Кузнецкое,ул.Свердлова, д. 139 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 59 | Многоквартирный жилой дом | Не выбран способ управление | с.Кузнецкое,ул.Свердлова, д. 140 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 60 | Многоквартирный жилой дом | Не выбран способ управление | с.Кузнецкое, ул.Школьная д.3 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 61 | Многоквартирный жилой дом | Не выбран способ управление | с.Кузнецкое, ул.Октябрьская, д.117а | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 62 | Многоквартирный жилой дом | Не выбран способ управление | с.Кузнецкое, ул.Октябрьская, д. 117б | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 63 | Многоквартирный жилой дом | Не выбран способ управление | с.Кузнецкое, ул.1 Мая, д.34а | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 64 | Многоквартирный жилой дом | Не выбран способ управление | с.Кузнецкое,ул.1 Мая, д. 34Б | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 65 | Многоквартирный жилой дом | Непосредственное управление | п.Увильды, ул. Сосновая, д.4 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 66 | Многоквартирный жилой дом | Не выбран способ управление | п.Увильды, ул. Сосновая, д. 6 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 67 | Многоквартирный жилой дом | Не выбран способ управление | п.Увильды, ул. Сосновая, д. 8 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 68 | Многоквартирный жилой дом | Не выбран способ управление | п.Увильды, ул. Сосновая, д. 10 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 69 | Многоквартирный жилой дом | Не выбран способ управление | п.Увильды, ул. Школьная, д.3 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 70 | Многоквартирный жилой дом | Не выбран способ управление | п.Увильды, ул. Школьная, д.5 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 71 | Многоквартирный жилой дом | Не выбран способ управление | п.Увильды, ул. Придорожная, д.18 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 72 | Многоквартирный жилой дом | Не выбран способ управление | п.Увильды, ул. Придорожная, д.19 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 73 | Многоквартирный жилой дом | Не выбран способ управление | п.Увильды, пер. Лесхозовский, д.1а | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 74 | Многоквартирный жилой дом | Не выбран способ управление | п.Увильды, ул. Садовая, д.1 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |

Перечень потребителей  Cоциальной сферы, подлежащих оценке обеспечения готовности, сроки проведения оценки готовности на территории Аргаяшского муниципального района (округа) потребителей тепловой энергии

(Количество составляет —  53 объекта )

| № п/п | Наименование организации | Адрес | Сфера деятельности | Период оценки готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом творчества | с. Аргаяш, ул. Комсомольская, д. 13 | Учреждение дошкольного образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 2 | МОУ ДОД АДШИ | с. Аргаяш, ул. Комсомольская, д. 43 | Учреждение общего образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 3 | ДОУ №20 | с. Аргаяш, ул. Ленина, д. 18А | Учреждение дошкольного образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 4 | ДОУ № 6 | с. Аргаяш, ул. Черняховского, д. 29 | Учреждение дошкольного образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 5 | ДОУ № 7 | с. Аргаяш, ул. Фрунзе, д. 52 | Учреждение дошкольного образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 6 | МДОУ №19 д. Кузяшева | д. Кузяшева, ул. Школьная, д. 6 | Учреждение дошкольного образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 7 | ДОУ д. Аязгулова | д. Аязгулова, ул. Школьная, д. 8 | Учреждение дошкольного образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 8 | ДОУ д. Курманова | д. Курманова, ул. Школьная, д. 5 | Учреждение дошкольного образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 9 | ДОУ № 25 | с. Байрамгулово, ул. Первомайская, д. 8 | Учреждение дошкольного образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 10 | ДОУ д. Дербишева № 17 | д. Дербишева, ул. Плановая, д. 24 | Учреждение дошкольного образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 11 | ДОУ №18 п. Ишалино | п. Ишалино, ул. Школьная, д. 18 | Учреждение дошкольного образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 12 | ДОУ №9 | д. Бажикаева, ул. пер. Школьный, д. 7 | Учреждение дошкольного образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 13 | Школа-сад д. Камышевка | д. Камышевка, ул. Садовая, д. 9 | Учреждение дошкольного образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 14 | ДОУ сад №16 | п. Худайбердинский, ул. Садовая, д. 15 | Учреждение дошкольного образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 15 | ДОУ №56 с. Кулуево | с. Кулуево, ул. Школьная, д. 5 | Учреждение дошкольного образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 16 | ДОУ №12 | с. Кузнецкое, ул. Октябрьская, д. 58А | Учреждение дошкольного образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 17 | АСОШ №2 | с. Аргаяш, ул. Комсомольская, д. 29 | Учреждение общего образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 18 | АСОШ № 1 | с. Аргаяш, ул. Чкалова, д. 20 | Учреждение общего образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 19 | Школа д. Кузяшева | д. Кузяшева, ул. Школьная, д. 13А | Учреждение общего образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 20 | Школа д. Аязгулова | д. Аязгулова, ул. Школьная, д. 4 | Учреждение общего образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 21 | Школа д. Курманова | д. Курманова, ул. Школьная, д. 18 | Учреждение общего образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 22 | МОУ Байрамгуловская СОШ | с. Байрамгулово, ул. Титова, д. 35 | Учреждение общего образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 23 | МОУ Дербишевская СОШ | д. Дербишева, ул. Набережная, д. 115 | Учреждение общего образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 24 | МОУ Ишалинская СОШ | п. Ишалино, ул. Школьная, д. 28 | Учреждение общего образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 25 | МОУ СОШ д. Метелева | д. Метелева, ул.Советская, д. 2А | Учреждение общего образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 26 | Бажикаевская СОШ | д. Бажикаева, ул. Школьная, д. 9 | Учреждение общего образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 27 | МОУ СОШ Худайбердинск | п. Худайбердинский, ул.Садовая, д. 19 | Учреждение общего образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 28 | МОУ СОШ с. Кулуево | с. Кулуево, ул. Школьная, д. 6 | Учреждение общего образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 29 | МОУ Кузнецкая СОШ | с. Кузнецкое, ул. Октябрьская, д. 117 | Учреждение общего образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 30 | МОУ Губернская ООШ | с. Губернское, ул. Братьев-Кауровых, д.10 | Учреждение общего образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 31 | ДЮСШ | с. Аргаяш, ул. Ленина, д. 3 | Учреждение спортивного образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 32 | ДШИ (школа искусств) | с. Кулуево, ул. 8 Марта, д. 11 | Учреждение общего образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 33 | МБУЗ АЦРБ | с. Аргаяш, ул. Ленина, д. 50А | Учреждение медицинского обслуживания | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 41 | Аграрный колледж | с. Аргаяш, пл. СПТУ | Учреждение профессионального образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 42 | Медицинский колледж | с. Аргаяш, ул. Ленина, д. 1 | Учреждение профессионального образования | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 43 | Тубдиспансер | с. Аргаяш, ул. Лесная, д. 1В | Учреждение медицинского обслуживания | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 45 | Дом культуры д. Аязгулова | д. Аязгулова, ул. Школьная, д. 2 | Учреждение культуры | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 46 | Дом культуры д. Курманова | д. Курманова, ул. Школьная, д. 3 | Учреждение культуры | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 48 | Дом Культуры | п. Ишалино, ул. Школьная, д. 30 | Учреждение культуры | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 52 | Сельский дом культуры | д. Бажикаева, ул. Советская, д. 9 | Учреждение культуры | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 53 | ДК с. Кузнецкое | с. Кузнецкое, ул. Свердлова, д. 139а | Учреждение культуры | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |

Перечень прочих потребителей, подлежащих оценке обеспечения готовности, сроки проведения оценки готовности

| № п/п | Наименование организации | Адрес | Период оценки готовности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Аргаяшского муниципального района | с. Аргаяш, ул. 8 Марта, д. 38 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 2 | Управление сельского хозяйства (администрация района) | с. Аргаяш, ул.Ленина, д. 11 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |
| 3 | Администрация Байрамгуловского сельского поселения | с. Байрамгулово, ул. Титова, д. 1 | с 15.08.2025 по 15.09.2025 |

Приложение № 3

к Программе повеления оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Аргаяшского муниципального района

АКТ

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

(место составления акта)

20	г. (дата составления акта)

Комиссия, образованная 	 (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от "  " 	20  г., утвержденной

(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с   	20  г. по   	20  г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190—ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего Оценка обеспечения готовности к отношении следующих объектов оценки

2.	;

NN

оценке обеспечения готовности) отопительному периоду проводилась в обеспечения готовности:

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

- Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| NN |  |

- Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения Г О 'I' О В Н О С 'I'I4 | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 	на  л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

  - Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопитель ному периоду 	 на 	 л .  в 1 экs .

( ооъект  оценки  обеспечения  готовности )

  - ОценочньЫ лист для ра счета индекса готовности к отопитель ному периоду 	 на 	 л . в 1 экs .

( ооъект  оценки  обеспечения  готовности )

Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта

получил :

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к

отопительному периоду)

Приложение № 4

к Программе повеления оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжаюітщх организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Аргаяшского  муниципального района

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду 		гг.

Выдан 		 (полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения

готовности к отопительному периоду)

В	отношении	следующих	объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

2.	;

NN	.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от 	 N 	.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению	оценки обеспечения	готовности	к отопительному периоду)

Приложение № 5

к Программе повеления оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Аргаяшского муниципального района

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ УСТАНОВКИ КОТОРЬШ ПОДКЛЮЧЕНЫ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ПРИСОЕДИНЕНЫ) К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПРИОБРЕТАЮЩИХ ТЕПЛОВУІО ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ НА ПPABE СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНОМ ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УCTAHOBKAX, УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНЬШ КООПЕРАТИВОВ, ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЬШ КООПЕРАТИВОВ ИЛИ ИНЬШ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЬШ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ ПРИ УСЛОВИИ ОСУІЦЕСТВЛЕНИЯ ИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, А ТАКЖЕ ЛИЦ, С КОТОРЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 164 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО PEMOHTУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ И (ИЛИ) PEMOHTA ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ COBETA МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НЕ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ТАКИХ ДОГОВОРОВ, ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ НЕ ВЫБРАН ИЛИ ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН

| № п/п | Обязательное требование | Подтверждающий документ | Показатель | Вес показателя | Наименование показателя | Расчет показателей готовности (формула) | Значение (заполняется комиссией) | Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индекс готовности |  |  | Ипотр = Кзакон о тепл * 0,85 + Кжил. фонд * 0,06 + Кгаз * 0,02 + Кпредп * 0,05 + Кплан * 0,02 |  |  |
| 1 | Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения ГОТОВ НОСТИ К отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила): | - | Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении | 0,85 | Кзакон о тепл | Кзакон о тепл = Кбезопасн * 0,8 + Крежим * 0,03 + Кзадолж * 0,15 + Кучет * 0,02 |  |  |
| 1.1 | Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющи х установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил | Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности | 0,8 | Кбезопасн | Кбезопасн = Кпромыв * 0,3 1 + Кгидр * 0,31 + Карм * 0,01 + Котв * 0,01 + Киспыт * 0,31 + Кперечень * 0,01 + Кэкспл/произв.инстр * 0,01 + Кпа спорт тепл.пунк т * 0,01 + Кшт * 0,01 + Крегул темпер * 0,01 |  |  |
| 1.1.1 |  | Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности КОТО]ЭОЙ BX ОДИТ система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1/ (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил) | Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки | 0,31 | Кпромыв | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |

| 1.1.2 |  | Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической | Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя | 0,31 | Кгидр | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3 |  | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры ПОСТОЯННОГО регулирования на предмет наличия и работоспособности, (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 | Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | 0,01 | Карм | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |

|  |  | пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4 |  | Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 /2/ (далее - Правила промышленной безопасности), | Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | 0,01 | KOTB | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |

|  |  | ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - OПO) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5 |  | Акты о проведении испытаний на ПЛОТНОСТЬ И прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования | Показатель наличия актов о проведении испытаний на ПЛОТНОСТЬ И прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов | 0,31 | Киспыт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |

|  |  | функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил) | аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.10 |  | Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления | Показатель наличия актов или документов подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды | 0,01 | Крегул.темпер | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |

|  |  | теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Обеспечивать ГОТОВ HOCTЬ К соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил | Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии | 0,03 | Крежим | Крежим = Кврез * 0,5 + Ктех.готов * 0,5 |  |  |
| 1.2.1 |  | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированны х врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой | Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированны х врезок | 0,5 | Кврез | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |

|  |  | энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2 |  | Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической ГОТОВ НОСТИ теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных | Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду | 0,5 | Ктех.готов | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |

|  |  | замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил | Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию | 0,15 | Кзадолж | Кзадолж = Кдоговор * 0,05 + Ксвер 0,95 |  |  |
| 1.3.1 |  | Копии заключенных ДОГОВО]ЭОВ теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт | Показатель наличия заключенных ДОГОВО]ЭОВ теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой | 0,05 | Кдоговор | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |

|  |  | 11.5.12 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2 |  | Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, ГО]ЭЯЧ Ю ВОД , оказание услуг по поддержанию резервной тепловой МОЩ НОСТИ ПО состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил) | Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | 0,95 | Ксвер | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.4 | Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил | Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя | 0,02 | Кучет | Кучет = Кпровер.уз.уч * 0,5 + Кпровер.кип * 0,5 |  |  |

| 1.4.1 | требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил) | Показатель наличия акта проверки узла учета | 0,5 | Кпровер уз уч | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.2 |  | Акты проверки контрольно-измерительньіх приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительньіх приборов в тепловом пункте | 0,5 | Кпровер.кип | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 2 | В случае эксплуатации жилищного фонда | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, | Показатель выполнения Правил и норм технической | 0,06 | Кжил.фонд | Кжил.фонд = Кконтур * 0,7 + Кдезинф * 0,3 |  |  |

|  | обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 N 170 /3/ (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (ПОДП HKT 11.2 пункта 11 Правил) | 11.5.17 пункта 11 Правил | эксплуатации жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  | Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил) | Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания | 0,7 | Кконтур | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 2.2 |  | Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 'Гигиенические нормативы и требования к | Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы | 0,3 | Кдезинф | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |

|  |  | обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <4/ (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил ПОЛЬЗОВ£tНИЯ ГdЗ ОМ И предоставления услуг по газоснабжению в | Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования ДЫМОВ ЬШ И вентиляционных каналов многоквартирных | Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании BH Т]ЭИДОМОВОГО И внутриквартирного газового оборудования при | 0,02 | Кгаз | Кгаз =-Кдым.вент * 0,5 + Кдогов.тех.обсл * 0,5 |  |  |

|  | Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании BH Т]ЭИДОМОВОГО И внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил) | домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте BH Т]ЭИДОМОВОГО газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил) | предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 |  |  | Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | 0,5 | Кдым.вент | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 3.2 |  |  | Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте BH Т]ЭИДОМОВОГО газового оборудования в многоквартирном доме | 0,5 | Кдогов.тех.обсл | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 4 | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной | Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области | Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период | 0,05 | Кпредп | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  | Не заполняется |

|  | власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым vнкта 2 статьи 5 | промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке ГОТОВ НОСТИ К отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 11б-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Обеспечить выполнение плана подготовки к | План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 | Показатель наличия утвержденного плана подготовки к | 0,02 | Кплан | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |

|  | отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил) | Правил) | отопительному периоду |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 6

к Программе повеления оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Аргаяшского  муниципального района

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ

| N пап | Обязательное требование | Подтверждающий документ | Показатель | Вес показателя | Наименование показателя | Расчет показателей готовности (формула) | Значение (заполняется комиссией) | Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Итсо = Кзакон о тепл * 0,9 Кпредп * 0,05 + Кплан * 0,05 |  |  |
| 1 | Выполнить требования, | - | Показатель выполнения | 0,9 | Кзакон о тепл | Кзакон о тепл = Кфунк * 0,05 + |  |  |
|  | установленные |  | требований |  |  | Крежим.налад * |  |  |
|  | частью 4 статьи 20 |  | Федерального закона |  |  | 0,01 + Ккачест * |  |  |
|  | Федерального закона от 27 июля |  | о теплоснабжении |  |  | 0,01 + Ккоммучет * 0,01 + |  |  |
|  | 2010 г. N 190-ФЗ |  |  |  |  | Ккач.строит * 0,25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | теплоснабжении" |  |  |  |  | Кнадеж * 0,65 + |  |  |
|  | (далее - |  |  |  |  | Крезерв * 0,01 + |  |  |
|  | Федеральный |  |  |  |  | Кпорядок * 0,01 |  |  |

|  | закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила): |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил | Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб | 0,05 | Кфункц | Кфункц = Кшт * 0,1 + Ксогл * 0,1 + Кдисп * 0,1 + Кперечень * 0,1 + Кэксп/произв.инстр * 0,1 + Кзнаний * 0,1 + Кобуч * 0,1 + Котв * 0,1 + Кохр.труда * 0,1 + Ктрен * 0,1 |  |  |
| 1.1.1 |  | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции | Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на | 0,1 | Kiuт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |

|  |  | 2020 г. N 924н /4/ (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.10 |  | Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил) | Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок | 0,1 | Ктрен | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.2 | Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил | Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии | 0,01 | Крежим.налад | Крежим.налад = Ктемп.граф * 0,5 + Крежим.карт * 0,5 |  |  |
| 1.2.1 |  | Разработанные и | Показатель наличия | 0,5 | Ктемп.граф | Наличие - 1 |  |  |

|  | осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил) | температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения |  |  | Отсутствие - 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2 |  | Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные | Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, | 0,5 | Крежим.карт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |

|  |  | режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил) | утвержденных режимных карт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в | Показатель обеспечения качества теплоносителей | 0,01 | Ккачест | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |

|  |  | соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской | Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии | 0,01 | Ккомм.учет | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |

|  |  | Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и ( ) модернизации принадлежащих теплоснабжающим теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального | Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, | Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и П]ЭОИЗВОДСТВ ремонта, а также | 0,25 | Ккач.строит | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |

|  | закона о теплоснабжении) | планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и П]ЭОИЗВОДСТВ ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в случае эксплуатации объектов, не являющихся OПO, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по | приемке и оценке качества ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации OПO. (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Официальны | й источник электрон | ного документа содер | жит неточн | ость имеется в виду | подпункт 9.3.23 пун | кта 9. |  |
| 1.6 | Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.123 - 9.3.29, пункта 9 Правил | Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей | 0,65 | Кнадеж | Кнадеж = Косвид * 0,01 + Кобслед * 0,05 + Кдым.труб * 0,05 + Киспыт * 0,01 + Кгидр * 0,4 + Кшурф * 0,01 + Кочист.промыв * 0,4 + Кэлектр.сопр * 0,01 Кнасос стаи * 0,01 Ктопл * 0,03 + Кматер * 0,01 + Кстрах * 0,01 |  |  |
| 1.6.1 |  | Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным | Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным | 0,01 | Косвид | Косвид = Косвид не OПO * 0,5 + КОСВид OПO * 0,5 |  |  |

|  |  | Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н /5/ (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.12 |  | В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в | Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности | 0,01 | Кстрах | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |

|  |  | результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в | Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в COOTBeTCTBИИ С требованиями | Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по П]ЭОИЗВОДСТВ электрической | 0,01 | Крезерв | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |

|  | инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Правил выдачи разрешений на Допуск В эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по П]ЭОИЗВОДСТВ электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 +6+, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных | энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, | Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения | 0,01 | Кпорядок | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |

|  |  | утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 +7+, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом | Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, | Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период | 0,05 | Кпредп | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  | Не заполняется |

|  | исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым | 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил) | промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечить выполнение плана подготовки к | План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 | Показатель наличия утвержденного плана подготовки к | 0,05 | Кплан | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |

|  | отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил) | Правил) | отопительному периоду |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |