УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Аргаяшского муниципального округа

от  27.02.2026 г.  № 217

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционных программ "Развитие и модернизация централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Аргаяшского муниципального округа на 2026 - 2030 годы"

1. Общие положения

Настоящее техническое задание разработано в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 года N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», предусматривает задание на разработку инвестиционных программ "Развитие и модернизация централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Аргаяшского муниципального округа на 2026 - 2030 годы".

Инвестиционные программы МУП Аргаяшское ВКХ, МУП «Управление Губернского ЖКХ Кузнецкого сельского поселения» "Развитие и модернизация централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Аргаяшского муниципального округа на 2026 - 2030 годы" разрабатываются в рамках развития жилищно-коммунального хозяйства Аргаяшского муниципального округа на подведомственной территории на основании следующих документов:

- Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 20 марта 2025 года N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- приказа Минрегиона Российской Федерации от 10 октября 2007 г.              № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- исходных данных, имеющихся у разработчика инвестиционной программы (технические условия на подключение перспективного строительства);

Заказчик: Администрация Аргаяшского муниципального округа Разработчики технического задания.

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционных программ

2.1. Основной целью программ является повышение надежности и качества водоснабжения и водоотведения за счет проектирования и строительства инженерно-технических сетей и сооружений.

2.2. Для решения поставленной цели в рамках данных программ основными задачами являются:

- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;

- увеличение срока службы инженерно-технических сетей и сооружений;

- повышение надежности и развитие инженерно-технических сетей и сооружений;

- снижение уровня износа и аварийности коммунальных сетей;

- реализация требований энергетической эффективности;

- повышение уровня энергосбережения более чем на 3 %.

3. Основные требования к инвестиционным программам

3.1. Инвестиционная программа должна содержать:

Паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

- наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;

- наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование органа местного самоуправления городского округа, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;

- наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц;

- плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы. В случае если создание централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных их объектов, модернизация и (или) реконструкция централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения или таких объектов предусмотрены концессионным соглашением или соглашением об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и сроки их достижения, предусмотренные утвержденной инвестиционной программой, должны быть идентичны плановым значениям этих показателей и срокам их достижения, установленным соответственно концессионным соглашением или соглашением об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социальноэкономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, реконструируемых и (или) модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

- перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

- плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

- график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

- источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе, собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем);

- займы и кредиты;

- бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения при наличии таких расходов;

- прочие источники;

- расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

- предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

- планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены);

- перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации;

- отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий, в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой инвестиционной программы).

4. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты

| № п/п | Наименование объекта | Ввод площади зданий (тыс. кв. метров) | Местонахождение земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДОУ в п. Ишалино: «Школа на 240 ученических мест с детским садом на 120 мест в Челябинской области, п. Ишалино, Аргаяшский район Челябинская область» | 7954,30 | п. Ишалино, железнодорожная станция, ул. Российская,6 | 2026-2030 |
| 2 | Очистные сооружения мощностью 1000 м3 / сут. в с. Аргаяш, Аргаяшского муниципального округа Челябинской области | 781,01 | с. Аргаяш | 2026-2030 |
| 3 | Строительство КНС, канализационного напорного коллектора, ул. Механизаторов в с. Аргаяш. Челябинской области |  | с. Аргаяш | 2026-2030 |
| 4 | Жилая застройка (за линией) |  | с. Аргаяш | 2026-2030 |

5. Перечень мероприятий по ремонту, строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения Аргаяшского муниципального округа

зона деятельности МУП Аргаяшское ВКХ

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Цель мероприятия | Направление мероприятия | Срок реализации, гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство КНС, канализационного напорного коллектора, ул. Механизаторов в с. Аргаяш. Челябинской области |  | Увеличение пропускной способности трубопровода с целью подключения дополнительных абонентов | Повышение экологической безопасности, эффективности работы очистных сооружений водоотведения | 2026-2030 |
| 2 | Водонасосная станция второго подъема, строительство станции в с. Аргаяш Аргаяшского муниципального округа, в том числе ПИР |  | Увеличение мощности системы водоснабжения с целью подключения дополнительных абонентов | Повышение надежности работы системы водоснабжения, энергетической эффективности. | 2026-2030 |
| 3 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения д. Аязгулова |  | Исключение возникновения ЧС | обеспечить надежность поставки коммунальных ресурсов; | 2026-2030 |
| 4 | Разработка ПИР и строительство сетей водоснабжения д. Курманова (Новый микрорайон) |  | Создание эффективной системы, обеспечивающая надлежащую работу водоснабжения, соответствующую нормам и требованиям, и создающие комфортные условия проживания или работы зданий. | Повышение надежности работы системы водоснабжения, энергетической эффективности Увеличение мощности системы водоснабжения с целью подключения дополнительных абонентов | 2026-2030 |
| 5 | Закольцовка водопровода от ВНС с. Аргаяш |  | Увеличение мощности системы водоснабжения с целью подключения дополнительных абонентов | Повышение надежности работы системы водоснабжения, энергетической эффективности | 2026-2030 |
| 6 | Разработка ПСД и строительство сетей водоснабжения с. Аргаяш (за линией) |  | Создание эффективной системы, обеспечивающая надлежащую работу водоснабжения, соответствующую нормам и требованиям, и создающие комфортные условия проживания или работы зданий | Повышение надежности работы системы водоснабжения, энергетической эффективности Увеличение мощности системы водоснабжения с целью подключения дополнительных абонентов. | 2026-2030 |
| 7 | Капитальный ремонт водопровода от скважины ж/д ул. Комсомольская, ул. Гагарина с. Аргаяш |  | Исключение возникновения ЧС | Повышение надежности работы системы водоснабжения, энергетической эффективности | 2026-2030 |
| 8 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул. Октябрьская, 29 до ул. Мичурина с. Аргаяш |  | Исключение возникновения ЧС | Повышение надежности работы системы водоснабжения, энергетической эффективности | 2026-2030 |
| 9 | Капитальный ремонт сетей водоотведения ул. Ленина с. Аргаяш |  | Исключение возникновения ЧС | Повышение надежности работы системы водоснабжения, энергетической эффективности | 2026-2030 |
| 10 | Капитальный ремонт водоотведения ул. Труда с. Аргаяш |  | Исключение возникновения ЧС | Повышение надежности работы системы водоснабжения, энергетической эффективности | 2026-2030 |
| 11 | Капитальный ремонт водоотведения ул. Комсомольская с. Аргаяш |  | Исключение возникновения ЧС | Повышение надежности работы системы водоснабжения, энергетической эффективности | 2026-2030 |
| 12 | Капитальный ремонт КНС ул. Пушкина с. Аргаяш |  | Исключение возникновения ЧС | Повышение надежности работы системы водоснабжения, энергетической эффективности | 2026-2030 |
| 13 | Капитальный ремонт сетей водоотведения ул. Школьная п. Ишалино |  | Исключение возникновения ЧС | Повышение надежности работы системы водоснабжения, энергетической эффективности | 2026-2030 |
| 14 | Капитальный ремонт сетей водоотведения ул. Фабричная п. Ишалино |  | Исключение возникновения ЧС | Повышение надежности работы системы водоснабжения, энергетической эффективности | 2026-2030 |
| 15 | Капитальный ремонт сетей водоотведения ул. Солнечная, Победы п. Ишалино |  | Исключение возникновения ЧС | Повышение надежности работы системы водоснабжения, энергетической эффективности | 2026-2030 |
| 16 | Капитальный ремонт сетей водоотведения ул. Новая, Октябрьская п. Ишалино |  | Исключение возникновения ЧС | Повышение надежности работы системы водоотведения, энергетической эффективности | 2026-2030 |
| 17 | Капитальный ремонт КНС ул. Школьная 20 п. Ишалино |  | Исключение возникновения ЧС | Повышение надежности работы системы водоотведения, энергетической эффективности | 2026-2030 |
| 18 | Капитальный ремонт КНС ул. Новая 22 п. Ишалино |  | Исключение возникновения ЧС | Повышение надежности работы системы водоснабжения, энергетической эффективности | 2026-2030 |
| 19 | Ремонт сетей водоотведения п. Ишалино ул. Мира |  | Исключение возникновения ЧС | Повышение надежности работы системы водоснабжения, энергетической эффективности | 2026-2030 |
| 20 | Установка, замена и ремонт пожарных гидрантов: ул. Комсомольская,10, 25, 27, 2Б, 36; ул. Октябрьская, 23; ул. Республиканская,1; ул. Черняховского,13; |  | Исключение возникновения ЧС Обеспечение бесперебойной воды к месту локации пожаров | Обеспечение противопожарного водоснабжения для тушения пожаров | 2026-2030 |
| 21 | Установка, замена и ремонт пожарных гидрантов: п. Ишалино. Ул. Юбилейная,4 |  | Исключение возникновения ЧС Обеспечение бесперебойной воды к месту локации пожаров | Обеспечение противопожарного водоснабжения для тушения пожаров | 2026-2030 |
| 22 | Обустройство и капитальный ремонт водозаборных скважин в п. Ишалино, д. Бажикаева, д. Аязгулова, д. Курманова, д. Малая Ультракова, д. Акбашева, д. Буланцы, д. Левашева, п. Чубары, д. Кузяшева, д. Б. Усманова, п. Кировский |  | Восстановление дебита Обеспечение соответствия санитарным нормам Обеспечение нормативного состояния зон санитарной охраны | Повышение надежности и санитарно-эпидемиологической безопасности водоснабжения | 2026-2030 |
| 23 | Строительство очистных сооружений мощностью 1000 м3 / сут. в с. Аргаяш |  | Обеспечение очистки сточных вод в соответствии с нормативными требованиями и развитие инфраструктуры для новых абонентов | Повышение экологической безопасности, снижение антропогенного воздействия на окружающую среду и модернизация системы водоотведения | 2026-2030 |
| зона деятельности МУП «Управление Губернского ЖКХ Кузнецкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия |  | Направление мероприятия | Срок реализации, гг. |
| 1 | Разработка ПИР и строительство очистных сооружений с. Кузнецкое | Создание эффективной системы, обеспечивающая надлежащую работу водоотведения, соответствующую нормам и требованиям, и создающие комфортные условия проживания или работы зданий |  | Повышение экологической безопасности, эффективности работы очистных сооружений водоотведения | 2026-2030 |
| 2 | Строительство КНС с. Кузнецкое | Создание эффективной системы, обеспечивающая надлежащую работу водоотведения, соответствующую нормам и требованиям, и создающие комфортные условия проживания или работы зданий |  | Повышение экологической безопасности, эффективности работы очистных сооружений водоотведения | 2026-2030 |
| 3 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Кузнецкое ул. Свердлова | Исключение возникновения ЧС |  | Повышение надежности работы системы водоснабжения, энергетической эффективности | 2026-2030 |
| 4 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Кузнецкое ул. Советская, переулок Букина | Исключение возникновения ЧС |  | Повышение надежности работы системы водоснабжения, энергетической эффективности | 2026-2030 |
| 5 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Кузнецкое ул. Ленина | Исключение возникновения ЧС |  | Повышение надежности работы системы водоснабжения, энергетической эффективности | 2026-2030 |
| 6 | Капитальный ремонт сетей водоотведения с. Кузнецкое ул. Свердлова | Создание эффективной системы, обеспечивающая надлежащую работу водоотведения, соответствующую нормам и требованиям, и создающие комфортные условия проживания или работы зданий |  | Повышение надежности работы системы водоотведения, энергетической эффективности | 2026-2030 |
| 7 | Капитальный ремонт сетей водоотведения с. Кузнецкое ул. Школьная, ул. Октябрьская | Исключение возникновения ЧС |  | Повышение надежности работы системы водоотведения, энергетической эффективности | 2026-2030 |
| 8 | Капитальный ремонт сетей водоотведения с. Кузнецкое ул. 1 Мая | Исключение возникновения ЧС |  | Повышение надежности работы системы водоотведения, энергетической эффективности | 2026-2030 |
| 9 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Губернское | Исключение возникновения ЧС |  | Повышение надежности работы системы водоснабжения, энергетической эффективности | 2026-2030 |
| 10 | Установка, замена и ремонт пожарных гидрантов: п. Увильды, пер. Лесхозовский 1А (барак); пер. Гаражный (котельная) | Исключение возникновения ЧС. Обеспечение бесперебойной воды к месту локации пожаров |  | Обеспечение противопожарного водоснабжения для тушения пожаров | 2026-2030 |
| 11 | Капитальный ремонт участка водосети с. Байрамгулово, протяженностью 338 м по ул. Титова, участок М6 | Исключение возникновения ЧС |  | Повышение надежности работы системы водоснабжения, энергетической эффективности | 2026-2030 |
| 12 | Капитальный ремонт сетей водоотведения с. Байрамгулово, протяженностью 605 м | Исключение возникновения ЧС |  | Повышение надежности работы системы водоснабжения, энергетической эффективности | 2026-2030 |
| 13 | Установка пожарных гидрантов: с. Байрамгулово, ул. Первомайская, 1; ул. Октябрьская, 9 | Исключение возникновения ЧС. Обеспечение бесперебойной воды к месту локации пожаров |  | Обеспечение противопожарного водоснабжения для тушения пожаров | 2026-2030 |

При необходимости и обосновании, состав, объемы и стоимость мероприятий инвестиционной программы могут быть изменены.

6. Целевые показатели

6.1. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Показатели качества питьевой воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Показатели качества горячей воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете | ед. / км | 1,33 | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 4 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед. / км | 6,94 | 6,94 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |
| 5 | Показатели качества очистки сточных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Показатели энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 19,29 | 26,53 | 25,64 | 25,25 | 25,25 | 25,25 | 25,25 |
| 6.2 | удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/куб. м | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 6.3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 6.4 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | 0,39 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 6.5 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 2,21 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| 6.6 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0,39 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 1. | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельное количество перерывов в подаче воды | ед/км | - | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Удельное количество аварий и засоров на канализационных сетях в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед/км | - | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | - | 26,12 | 24,66 | 24,66 | 24,66 | 24,66 | 24,66 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/м3 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВтч/м3 | - | 2,39 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |

Целевым индикатором и показателем качества поставляемых услуг водоснабжения является доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по следующим показателям:

1) перед подачей в распределительную сеть (2-й подъем):

по железу не более 0,3 мг/дм3;

по массовой концентрации марганца не более 0,1 мг/дм3;

по магнию не более 50 мг/дм3;

по общей жесткости не более 7 мг-экв/дм3;

2) из разводящей сети:

по железу не более 0,3 мг/дм3;

по массовой концентрации марганца не более 0,1 мг/дм3;

по магнию не более 50 мг/дм3;

по общей жесткости не более 7 мг-экв/дм3.

7. Перечень мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Плановые значения с распределением по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | и тд |
| 1 | Установка люков | шт | 8 | 2 | 5 | 5 | 13 |  |

8. Ожидаемые результаты инвестиционной программы

- Повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

- Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений.

- Снижение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, уменьшения потерь воды.

- Улучшение экологической ситуации на территории Аргаяшского муниципального округа за счет снижений аварий.

- Снижение энергозатрат.

9. Форма представления проекта инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы представляется в трех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе.

10. Сроки рассмотрения, согласования и утверждения проектов инвестиционных программ

Администрация Аргаяшского муниципального округа обязана рассмотреть проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании регулируемую организацию в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование. Администрация Аргаяшского муниципального округа рассматривает проект инвестиционной программы на предмет ее соответствия техническому заданию в части мероприятий, реализуемых на территории Аргаяшского муниципального округа.

Администрация Аргаяшского муниципального округа в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416 -ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» вправе привлекать к рассмотрению инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации.

Основания для отказа в согласовании проекта инвестиционной программы, установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

В случае отказа в согласовании проекта инвестиционной программы администрация Аргаяшского муниципального округа обязана указать причину отказа.

11.  Контроль за выполнением инвестиционных программ

Порядок осуществления контроля за выполнением инвестиционных программ установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Ежегодно, не позднее чем через 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности, регулируемые организации представляют в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и уполномоченный орган местного самоуправления о выполнении инвестиционных программ за предыдущий год.

| Блок показателей | Объект нормирования | Наименование параметра | Единица измерения | До 2030 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение нормативных требований качества | Качество воды в источнике | Число нормативно обустроенных ЗСО на водозаборах | % | 100,0 |
|  | Качество питьевой воды в водопроводной сети по нормируемым показателям | Соответствие результатов анализов нормируемых показателей установленным нормативным требованиям | Доля проб, соответствующих требованиям % | 95,0 |
|  | Качество сбрасываемых сточных вод по нормируемым показателям | Соответствие результатов анализов нормируемых показателей установленным нормативным требованиям | Доля анализов, соответствующих нормативным требованиям % | 92,0 |
| Обеспечение надежности оказания услуг | Эксплуатационные запасы воды в источниках | Число водозаборов, обеспеченных утвержденными запасами подземных воды | Доля водозаборов, эксплуатирующих подземные воды с утвержденными запасами | 100,0 |
|  | Обеспечение доступности услуг | Гарантированная продолжительность оказания услуг в течение суток | Часов в сутки, не менее | 24,0 |
|  | Аварийность на сетях водопровода | Число аварий, приводящих к разовым отключениям | Число аварий на 1 км сети | 0,4 |
|  | Аварийность на сетях канализации | Число аварий и засоров, приводящих к разовым отключениям | Число аварий на 1 км сети | 0,45 |