РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АРГАЯШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРАТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

456896 Челябинская область Аргаяшский муниципальный район д. Яраткулова  ул. Центральная 12

тел. 8-351-31-9-73-59

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 82                                                                                                                от 20.12.2013г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить схему водоснабжения на территории Яраткуловского сельского поселения в Д. Яраткулова, д. Ялтырова, д. Биккулова  

Схема прилагается.

Глава поселения:                                                Абжалилов Ж.М. 

ПРОЕКТ

Утверждаю:

Глава Яраткуловского сельского поселения

__________________ Ж.М. Абжалилов
___ _________ 2013г.

Схема водоснабжения
Яраткуловского 
сельского поселения

д. Яраткулова
Система централизованного водоснабжения по Яраткуловскому сельскому поселению.
1. Структура водоснабжения

В Яраткуловском сельском поселении централизованное водоснабжение осуществляется в населенных пунктах: деревнях Яраткулова, Биккулова, Ялтырова. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 14, 391 км. Общие сведения по водопроводным сетям отражены в таблице 1.

Таблица 1. Общие сведения по сетям водоснабжения Яраткуловского сельского поселения.
	Протяженность сетей водоснабжения
	Ед. изм.
	2009 год
	2010 год
	2011 год
	2012 год

	д. Яраткулова
	п.м.
	11300
	11300
	11300
	11300

	д. Биккулова
	п.м.
	1270
	1270
	1270
	1270

	д. Ялтырова
	п.м.
	1821
	1821
	1821
	1821

	Всего:
	п.м.
	14391
	14391
	14391
	14391

	Водозаборные колонки
	шт.
	34
	30
	28
	28

	Пожарные гидранты
	шт.
	3
	3
	4
	4


Централизованная система водоснабжения охватывает 309 абонентов, структура потребления отражена в таблице 2.

Таблица 2. Структура потребления услуг водоснабжения Яраткуловского сельского поселения.
	Виды потребления
	Ед. изм.
	2009 год
	2010 год
	2011 год
	2012 год

	Общий объем отпущенной воды
	м³
	57,1
	56,7
	50,5
	47,0

	Население
	м³
	36,4
	37,2
	38,0
	40,3

	Бюджетные организации
	м³
	19,5
	17,3
	11,0
	3,6

	Прочие
	м³
	0
	1,4
	1,2
	2,7

	Потери воды
	м³
	1,2
	0,8
	0,3
	0,4


Таблица 2. продолжение.
	Населенный пункт
	Ед. изм.
	2009 год
	2010 год
	2011 год
	2012 год

	д. Яраткулова
	абонентов
	ед.
	310
	301
	311
	314

	
	численность населения
	чел.
	793
	772
	790
	871

	
	подсобное хозяйство, 
	усл.г.
	309
	314
	301
	245

	д. Биккулова
	абонентов
	ед.
	37
	     26
	     28
	27

	
	численность населения
	чел.
	     81
	52
	62
	     55

	
	подсобное хозяйство, 
	усл.г.
	45
	38
	34
	     34

	д. Ялтырова
	абонентов
	ед.
	17
	24
	17
	17

	
	численность населения
	чел.
	36
	39
	26
	36

	
	подсобное хозяйство, 
	усл.г.
	22
	     28
	21
	     21

	Всего:
	абонентов
	ед.
	364
	351
	356
	358

	
	численность населения
	чел.
	910
	863
	878
	962

	
	подсобное хозяйство, 
	усл.г.
	376
	380
	356
	300


___заполнить в таблице!

Диаграмма 1.. 
2. Технико-экономические показатели
1.В населенных пунктах Яраткуловского сельского поселения контрольно-измерительных приборов по воде не имеется.
 2. Энергетического паспорта нет.
Таблица 3. Экономические показатели водоснабжения.
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2009 год
	2010 год
	2011 год
	2012 год

	1. 
	Тариф на отпуск воды
	
	6,811
	8,90
	10,442
	10,44

	2. 
	
	
	
	
	
	11,07

	3. 
	
	
	
	
	
	12,15

	4. 
	Себестоимость
	
	14,20
	13,51
	14,67
	15,37

	5. 
	Расходы
	
	810,8
	765,8
	740,9
	722,6

	6. 
	Доходы
	
	358,3
	403,9
	413,9
	378,1

	7. 
	Фактическая собираемость от населения
	%
	89,7
	105,2
	100,1
	98,3


1- Постановление № 37/65 от 13.11.2008 года;
2- Постановление № 44/24 от 30.11.2010 года.

 1. Схема водоснабжения д. Яраткулова (Северная сторона).[image: image1.png]()

P ML L LR G S L CH Al S S S S S SR S
Y= P_ % N
7=\ mﬂw BDHEOXU O3 A
9L9] 00%2
S e CR N &
001¢
BDH¥aDBOUW O A 05¢ »nboo /b o8s

N
I
<

I 7T 77

o
ot
—
S

C 1 1 11 B4

@)

Q
ooy
SlL
D_
D________
D,—

PR
3/

T T TI LT

i
I

i
I

)y

I

z=y
olLlo

0¢9

BDMOODN|A WA

L

&
0scl
BOHArpdwHaT] A i
DI OMM
M
P _\u BOHOS|[ A \g\_wl_u_
z=y
z= [ ] 08¢/ z=u _W P_ _W LI._ P_ _W o o o4O
0014l L 00¥ QLS
00y | BndowprAgWwp 0lS -
,/s....ﬁ_,M
B O ‘wHodbnz — | ‘8HMDQ spHdOuDHODOg ‘¢
wma ] naboroxd — ‘9CZN DHNXDQMD 7
00v o ‘DMHoU oM BpHdogepdobog Mg — o ‘OCHN DHNXDQM)
03

@

DQOUDWNDYM

XX DH

N
I
<

(@]
L0
s

o
n
N

(soHdage)) | pgorAwody b
pbogoduobog pwax)

WU Q9G/ pbogoduobog qwooHHaxsWOdU BOMQQ




Схема 2. Схема водоснабжения д. Яраткулова (Южная сторона).
[image: image2.png]nebourox — 2=y
wHpdbne — | BOHWAl0goXooKag A wm|w4 PO Y
DM¥HOUOM BDHdOgepdobog yg — o
KHMDQ BoHdoupHODBOg 7 spgovrol| wA LT T T D
N DHNMKDGM) | s=y /
0L9 5 § 4
WU QOf/¢ bbogoduoboqg awooHHakBsWOdU BDODMQQ z=Y 06¢ 7=y
0Lg 089]
¢=\ L]
4 TeT T T T ToT o0 0.0 9 9 D
Sl Mg Mg Mg
MNH@E Z=y ¢=\ ¢=4
d 0G9] 9/¢ 9.9
: |
oy 9/9 08¢]
089 001 00%
naraswnodw) A W/
¢=\ hhS
0zl 7 r 7 7 7 7 7 T T

g z=\

H oot
0co
0c

ﬁ spgozadag rA
e
00¢ U L L L

(oHoddowo BOHX(Q) || bgorAwody D
pbogoduobog pwWax)





Схема 2. Схема водоснабжения д. Биккулова.
[image: image3.png]Cxema BogonpoBoJa

A. BUKKynoBa
P 96

076
O6LLaa NpPoOTAXKEHHOCTb

Boaonposoaa 1821 n.m.

g 90
1ot

40
276
/62
076
BoaonpoBoaHble BoaoHanopHas
581  HalHsA

Konoaubl il
® 132 »—£H~.Q

()
10

76
76

152 CKBa)XxWHa

/1976

yn.HoBasd

o

@
N
o]

x
© 116
% 576
m
(®]
X
[y
(@]
X 48 174
S 76 076
52
076
® &
130





Схема 2. Схема водоснабжения д. Ялтырова.
[image: image4.png]CxemMa BogonpoBoa
AO. AnTblpoBa

BoaooHanopHasa CkBaxkuHa N° 3533

6alHs O

380
1276
Bonopa36opHble 200
KONOHKMU (6 wWT) /@
O Va
yn.lkonbHasa
300
J76
130 130 130
1276 76 /@
C > O o

yn.beperoeas

Ob6Lasa NpoTAXKEHHOCTb
Boaonposoaa 1270 n.m.





Таблица 5. Характеристика водопроводных сетей по участкам МО Яраткуловского сельского поселения.
	№ п/п
	Наименование населенного пункта название котельной
	 Характеристика трубопровода
	Антикорр. покры

тие.
	арматураа

	
	
	Протяжен. участка 
	Ø (мм)
	h стенки
	Марка матер. труб
	трубы по ГОСТ
	Дата ввода
	Вид проклад.
	
	Наименование запорн. 

арматуры
	Усл.Ø (мм)
	Кол-во

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Скважина № 236

до ул. Центральная

участки с I по IV, VI
	780
	100
	5
	 
20
 
	 
8732-38
 
	
	подземные
	       6н-5 

 
	задвижка 
	100

 
	 3 

	2
	Участок от VI по ул. Лесная


	510
	       110
	3
	 20
	8732-78

	
	      подземные
	       6н-5 

 
	         задвижка
	 80
	            2

	3
	Участок

VI-VII-VIII  
	1650
	        80
	                      4     


	полиэт.

1000м

650 сталь
	
	
	подземные
	       6н-5 

 
	            задвижка 


	 80
	           4

	4
	Участок

VIII-IX-X
	 3850
	110-1450м

 100-2400м
	  4
	 полиэт.
	
	
	      подземные
	 

       6н-5 
	             задвижка
	110

100
	3

2

	5
	Участок  ул.Колхозная, 

Участок ул. Миасская
	 600
	63
	  3
	 полиэт
	
	
	      подземные
	       6н-5

	             задвижка
	 63
	   4


	6
	Участок

ул. Совхозная
	 170
	       43 
	  3 
	 полиэт. 
	 
	 
	      подземные
	      6н-5 

 

 
	              вентиль
	  40
	3

	7
	Скважина № 5523

ул. Береговая
	 600
	       40
	  4
	 полиэт.
	8732-38
	
	      подземные
	 

      6н-5 
	    задвижка 
	  40 
	

	8
	ул. Строителей
	 150
	       60
	  5,1
	 стальн.
	8732-78
	
	      подземные
	      6н-5 

 
	    задвижка
	  60 
	 

	9
	ул.  Новая
	 700 
	       60 
	 5,1 
	 стальн. 
	8732-78
 
	 
	      подземные
	 

      6н-5 

 
	   задвижка
	  60 
	 

	10
	ул. Полевая
	 200 
	     110 
	7,1 
	 полиэт. 
	 8732-38 
	 
	     подземные
	      6н-5 

 
	             задвижка
	 110
	                 1

	11
	ул. Высоковольтная
	 300
	     63
	 4
	 полиэт.
	8732-38
	
	     подземные
	      6н-5
	             задвижка
	 63
	



































PAGE  
9

