Характеристика водопроводных сетей по участкам МО Ишалинского
сельского поселения.
	№ п/п
	Участок трубопровода
	Характеристика трубопровода

	
	
	Протяжён​ность
	Диам.
	Марка труб
	Дата ввода
	Глубина укладки

	1
	Водопровод от У.У-1 до К-6
	710м
	100мм
	полиэтилен
	2008г.
	2м

	2
	Водопровод от K-2 ул.Солнечная
	195м
	50мм
	полиэтилен
	2008г.
	2м

	3
	Водопровод от К-3 ул.Солнечная
	170м
	50мм
	полиэтилен
	2008г.
	2м

	4
	Водопровод от К-4 ул.Победы
	560м
	50мм
	полиэтилен
	2008г.
	2м

	5
	Водопровод от К-4 ул.говая
	175м
	100мм
	СТ ;ЛЬ
	1967г.
	2,3м

	6
	Водопровод от ПГ-5 у/Мира
	670м
	50мм
	полиэтилен
	2008г.
	2м

	7
	Водопровод от ПГ-5 до ул.Мира д.З
	98м
	35мм
	полиэтилен
	2008г.
	2м

	8
	Водопровод от К-6 ул.Октябрьская
	630м
	40мм
	полиэтилен
	2008г.
	1,8м

	9
	Водопровод от Пр-1 ул Новая
	120м
	50мм
	полиэтилен
	2008г.
	2м

	10
	Водопровод отК-6 до К-34
	45м
	100мм
	сталь
	1967г.
	2,5м

	11
	Водопровод от К-34 до К-7
	90м
	63мм
	полиэтилен
	2013г
	2,5м

	12
	Водопровод от К-7 ул.Новая
мкд
	
	50мм
	сталь
	1986г.
	Наружный водопров.

	13
	Водопровод от Пр-2 до Д.Сад
	45м
	40мм
	полиэтилен
	2012г.
	Наружный

	14
	Водопровод от К-7 до Y -8
	60м
	100мм
	сталь
	1967г.
	2,5м

	15
	Водопровод от К-8 до Ь -18
	180м
	100мм
	сталь
	1967г.
	2м

	16
	Водопровод от К-17
ул.Школьная (нечётный ряд)
	120м
	50мм
	сталь
	1977г.
	наружный

	17
	Водопровод от К-18 до 4-19
	105м
	100мм
	сталь
	1967г.
	2м

	18
	Водопровод от К-19 до ПГ-20
	170м
	100мм
	сталь
	1967г.
	2,5м

	19
	Водопровод отПГ-20 до Школьная д.25
	70м
	50мм
	полиэтилен
	2011г.
	наружный

	20
	Водопровод от К-17 до IOLU
	360м
	50мм
	сталь
	1967г.
	наружный

	21
	Водопровод отК-17 до К-21
	90м
	100мм
	сталь
	1967г.
	2,2м

	23
	Водопровод от К-21 до Советская д.З
	160м
	32мм
	полиэтилен
	2009г.
	2м

	24
	Водопровод от К-21 до 1р-3
	450м
	100мм
	сталь
	1967г.
	2,2м

	25
	Водопровод от Пр-3 до К-23
	160м
	100мм
	сталь
	1967г.
	2м

	26
	Водопровод от К-23 до ВК-24
	80м
	100мм
	сталь
	1967г.
	2м

	27
	Водопровод от ВК-24 до ВК-26
	300м
	50мм
	сталь
	1967г.
	2,5м

	28
	Водопровод от ВК-24 дг ВК-27
	130м
	50мм
	сталь
	1967г.
	2,2м

	29
	Водопровод от ВК-27 дс ВК-28
	160м
	50мм
	сталь
	1967г.
	2,2м

	30
	Водопровод от К-12 до <-34
	190м
	50мм
	полиэтилен
	2010г.
	2м

	31
	Водопровод от Пр-4 до Школьная д.1
	120м
	32мм
	сталь
	1983г.
	наружный

	32
	Водопровод от ВК-32 дс Пр-5
	80м
	50мм
	сталь
	1967г.
	2,2м

	33
	Водопровод от ПГ-10 до ул. Труд а
	580м
	63мм
	полиэтилен
	2009г.
	2м

	34
	Водопровод от Пр-6 ул.Южная
	160м
	50мм
	полиэтилен
	2009г.
	2м

	35
	Водопровод от К-12 дс ПГ-11
	120м
	100мм
	сталь
	1967г.
	2;2м

	36
	Водопровод от ПГ-11 до ПГ-10
	155м
	63мм
	полиэтилен
	2013
	2м

	37
	Водопровод от ПГ-10 /. о У.У-9
	710м
	100мм
	сталь
	1967г.
	2,2м

	38
	Водопровод от УУ-9 дс ПГ-35
	130м
	100мм
	сталь
	1995г.
	2,2м

	39
	Водопровод от Пр-7 до ЗАО Уралбройлер
	770м
	100мм
	сталь
	1967г.
	2,2м


