АДМИНИСТРАЦИЯ

НОРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	от «27» ноября 2015 г.
	д. Норкино
	№ 78

	
	(место принятия)
	


Об утверждении программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Норкинского поселения Аргаяшского муниципального

района Челябинской области на 2015-2020 годы.

В соответствии с Федеральным законом  от 6. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральной целевой программой «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2015-2020 годы», администрация  Норкинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Норкинского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области на 2015-2020 годы».

2. Финансирование Программы, начиная с 2015 года, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в муниципальном бюджете  Норкинского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Норкинского 
сельского поселения                                                                                            Р.Р. Хасанов         

                                                                                       УТВЕРЖДЕНА

                                                                                             постановлением администрации 
                                                                                             Норкинского сельского поселения                                                                  

                                                                                                        от 27.11.2015 г.      № 78
             Программа комплексного развития систем 

         коммунальной инфраструктуры Норкинского

     сельского поселения Аргаяшского муниципального

        района Челябинской области на 2015-2020 годы
Оглавление

1. Паспорт программы…….……………………………………………………………..4
2. Введение……...………………………………………………………………………….6
3. Характеристика Норкинского сельского поселения Аргаяшского муниципального района…............................................................................................7

4.  Оценка состояния инженерной инфраструктуры (проблемы и пути решения)………………………………………………………………………………..11
5. Механизм реализации программы………………………………………………….16
6. Организация управления программой, контроль над ходом ее реализации….16
7. Ожидаемые конечные результаты программы…………………………………...16
                              1. Паспорт

	Наименование  программы


	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Норкинского     сельского поселения Аргаяшского муниципального        района Челябинской области на 2015-2020 годы

	Основание для разработки

Программы


	- Федеральная целевая программа «Комплексная программа

модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы»;

- Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах   организации   местного   самоуправления   в Российской Федерации»;

	Заказчик программы


	Администрация Норкинского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области

	Разработчик

программы
	Администрация Норкинского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области

	Цели программы


	- обеспечение надежной и стабильной поставки  коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования;

- обеспечение доступной стоимости жилищно-

коммунальных услуг нормативного качества;



	Задачи программы


	- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг;

- повышение  операционной  эффективности

коммунального комплекса;

- программное управление энерго- и ресурсосбережением и

повышением энергоэффективности;



	Сроки реализации

программы


	Реализация программы планируется на 2015- 2020 годы, в том числе по этапам:

1-й этап 2015 – 2017 годы;

2-й этап 2017-2020 годы.

	Перечень основных

мероприятий


	- комплексное развитие систем водоснабжения;

- комплексное развитие систем уличного освещения;
- газоснабжение


	Исполнители программы


	Администрация Норкинского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области

	Затраты на реализацию

программы


	Общая сумма затрат составляет 7816,12 тыс. руб.


	Источники финансирования

программы


	Местный бюджет

	Система организации контроля за

исполнением программы
	Реализует программу: Администрации Норкинского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области
Контроль реализации: Администрации Норкинского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области, Совет депутатов Норкинского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области




                                 2. Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Администрации Норкинского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области на 2015 – 2020 гг. (Программа) разработана в соответствии с прогнозом социально – экономического развития поселения. 
Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ);

2. Федеральный закон от 27.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Программа  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  на перспективный  период  является  важнейшим инструментом,  обеспечивающим развитие

коммунальных  систем  и  объектов  в  соответствии  с  потребностями  жилищного и

промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей

коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на

территории муниципального образования.
В частности, для муниципального образования Программа является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития коммунальные системы поселения, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех

форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять

на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах муниципального

образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать

деятельность данных организаций;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ

организаций коммунального комплекса;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет

выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития

коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов

предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;
- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа  направлена  на  осуществление  надежного  и  устойчивого обеспечения

потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной  инфраструктуры,  обеспечение  инженерной инфраструктурой земельных участков.

В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования положены следующие принципы:

- целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны

обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности  –  рассмотрение  Программы  комплексного  развития коммунальной

инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного

влияния разделов и мероприятий Программы;

- комплексности – формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, областными,

муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения,  уличного освещения.
Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Администрации Норкинского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2015 – 2020 гг., а также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является  система  программных  мероприятий  по  различным  направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.
Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасности поселения, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования

жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

                                           3. Характеристика                                               Норкинского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области

деревня Норкино - Административный центр Норкинского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области.

Деревня Норкино находится в 700 м на восток от села Аргаяш, на берегу озера Аргаяш, вдоль которой расположена водоохранная зона, зелёная зона — государственный памятник природы как «место обитания и размножения диких птиц», а также имеющее большое эстетическое значение. 
Ближайшая железнодорожная станция — ст. Аргаяш, расположена в одноименном селе Аргаяш, являющейся районным центром. 
На сегодня территория Норкинского сельского поселения составляет 17000 гектаров,  общий объем   жилищного фонда – 58,8 тыс.кв.м.. На территории Норкинского сельского поселения имеется  два детских сада, расположенные в деревнях Бажикаева и Новая Соболева и школа-сад в д. Старая Соболева, МОУ Бажикаевская СОШ, МОУ Ново-Соболевская СОШ.    Медицинские услуги оказывают населению  ФАПы расположенные в деревнях Бажикаева, Новая Соболева, Старая Соболева, Норкино, имеются другие объекты социальной сферы: Дом культуры в деревне Бажикаева и Новая Соболева, клубы в деревнях Норкино, Суфино, Старая Соболева. Развита сфера индивидуального  предпринимательства, ориентированная в основном на оказание торгово-сервисных услуг населению, развито птицеводство.

На территории Норкинского сельского поселения работает МУ «Управление Норкинского ЖКХ». В его управлении находится одна газовая котельная обеспечивающая теплом объекты социальной сферы и Дом ветеранов находящийся на балансе Аргаяшского муниципального района.
      3.1.Демографическая ситуация

    Прогноз динамики численности населения

На территории Норкинского сельского поселения, расположено пять деревень, Норкино, Бажикаева, Суфино, Новая Соболева, Старая Соболева, в которых в общей сложности проживает 3441 человек. Для Норкинского сельского поселения характерен процесс равенства численности населения. Основной причиной равенства является удобство расположения территории, привлекательность для миграционного процесса, рождаемость превышает смертности. Основная часть мигрантов составляет население из других населенных пунктов и районного центра. 
                                                                                                                                     Таблица № 1
	 Численность постоянного населения (среднегодовая) (чел.):

	2016 год отчет
	2017 год оценка
	2018 год прогноз
	2019 год прогноз
	2020 год прогноз

	1
	2
	3
	4
	5

	3334
	3390
	3440
	3480
	3520


 Таблица № 2
	Рождаемость (чел. на 1 тыс человек населения)

	2016 год отчет
	2017 год оценка
	2018 год прогноз
	2019 год прогноз
	2020 год прогноз

	1
	2
	3
	4
	5

	18
	20
	20
	20
	20


                                                                                                                                     Таблица № 3

	Смертность (чел. на 1 тыс человек населения)

	2016 год отчет
	2017 год оценка
	2018 год прогноз
	2019 год прогноз
	2020 год прогноз

	1
	2
	3
	4
	5

	6
	7
	7
	7
	7


Таблица № 4

	Миграция (чел. на 1 тыс человек населения)

	2016 год отчет
	2017 год оценка
	2018 год прогноз
	2019 год прогноз
	2020 год прогноз

	1
	2
	3
	4
	5

	5
	6
	7
	7
	7


3.2. Рынок труда

Численность экономически активного населения муниципального образования «Норкинского сельского поселения» на 01 января 2015 года составила 2 тысячи 220 человек или 70% от общей численности населения. Среднесписочная численность работающих, по данным муниципальной статистики, составляет 1 тысяча 967 человек, что примерно соответствует показателям аналогичного за  периоды 2014 – 2015 года.  Уровень зарегистрированной безработицы в отчетном периоде составил 2,92% от экономически активного населения. На 01 января 2015 года в Аргаяшском центре занятости официально зарегистрировано 78 безработных. Для временной занятости безработных граждан, Администрация Норкинского сельского поселения в 2014-2015 году активно сотрудничало с Центром занятости населения, что привело к увеличению численности работников. По итогам 2014-2015 года было трудоустроено 54 человека, из них   временно трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 25 человек.
3.3. Развитие основных отраслей экономики

Основная форма собственности на территории поселения это малые предприятия. Среднегодовой размер выручки, получаемой малыми предприятиями от реализации товаров, работ и услуг, составляет 5512 тыс. руб. На территории Норкинского сельского поселения, численность индивидуальных предпринимателей  составляет 36 человек, а численность глав крестьянско-фермерских хозяйств –  3. Средняя численность наемных работников, работающих у индивидуальных предпринимателей –  46 человек. С целью поддержки малого предпринимательства администрацией Норкинского сельского поселения проводилась целенаправленная политика, направленная на создание благоприятных условий для их деятельности.  Среднегодовая сумма валового дохода составляет свыше 1700 тыс. руб. Сетевая форма торговли представлена в основном магазинами индивидуальных предпринимателей Ибрагимова, Шафикова, Гиниятуллиной, Галиуллиной. В  муниципальном образовании развиты услуги  ремонту и строительству жилья, ремонту и сервисному обслуживанию автомобилей, ремонт и пошив одежды. Транспортный комплекс Норкинского сельского поселения обслуживается транспортом индивидуальных предпринимателей и Аргаяшской АТП. Организована работа такси по перевозке пассажиров на короткие расстояния. Образовательный комплекс муниципального образования Норкинского сельского поселения состоит из 2 муниципальных образовательных учреждений, МОУ Бажикаевская СОШ и МОУ Соболевская СОШ, 3 детских садов. Общее количество работающих в сфере образования составляет 78 человек. Медицинская помощь населению  оказывается: 

1. Стационаром муниципального учреждения здравоохранения «Аргаяшская районная больница» мощностью 99 койко-место.

2. Аргаяшской поликлиникой общей мощностью 235 посещений в смену. 

3.Пункт скорой медицинской помощи при Аргаяшском ЦРБ.

4. ФАПы в деревнях Бажикаева, Новая Соболева, Старая Соболева, Норкино. 
3.4. Исходная социально-экономическая ситуация 
Стартовый социально-экономический потенциал. Норкинское сельское поселение по уровню социально-экономического развития относится к группе территорий со средним уровнем развития.
Человеческий потенциал. Для муниципального образования характерен процесс равенства численности постоянного населения, причинами которого является устойчивый миграционный приток населения. Высокая склонность миграционного притока отмечается среди населения трудоспособного возраста и обусловлена отсутствием подходящей работы в других населенных пунктах.
Экономический потенциал муниципального образования основан на дальнейшем развитии предпринимательской деятельности. Наиболее перспективными видами деятельности являются общественное питание, розничная торговля, пассажирские перевозки.
Бюджетно-налоговый потенциал муниципального образования характеризуется недостаточностью собственной доходной базы местного бюджета для обеспечения его расходных обязательств. Изменение данной ситуации и наращивание бюджетно-налогового потенциала возможно только при условии устойчивого развития экономического потенциала и перераспределении налоговых поступлений, собираемых с территории поселения в сторону местного бюджета при соответствующих изменениях бюджетного законодательства.
Социально-инфраструктурный потенциал муниципального образования характеризуется достаточно высокой степенью развитости. Наиболее развита образовательная инфраструктура и инфраструктура учреждений культуры.

3.5.SWOT-анализ систем коммунальной инфраструктуры (СКИ)
Сильные стороны:

- высокий уровень развития личных подсобных хозяйств населения;

- наличие устойчивого спроса на продукцию традиционных отраслей хозяйства;

- высокая доля молодежи в структуре населения;

- высокая обеспеченность жильем, низкий уровень ветхого и аварийного жилья;

- достаточно высокий уровень развития отраслей социальной сферы;

- относительно развитая транспортная инфраструктура;

- стабильная  общественно-политическая  ситуация;

- устойчивая динамика роста реальной заработной платы и ее покупательной способности,

прежде всего, в бюджетном секторе, отсутствие задолженности по оплате труда;

- устойчивое развитие потребительского рынка;
Потенциальные возможности:

- дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств населения, прежде всего, за счет

организации сбыта произведенной в ЛПХ продукции;

- развитие малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств;

- развитие системы кредитования малого бизнеса, ипотечного кредитования;

- модернизация основных фондов и повышение эффективности использования муниципального имущества;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- повышение доходов населения за счет развития системы социального партнерства,

сокращения неформальных форм оплаты труда (вывод заработной платы из "тени");

- привлечение жителей к решению вопросов местного значения;

- повышения квалификации специалистов поселения, расширение системы профессиональной подготовки кадров на территории поселения по специальностям, востребованным реальным сектором экономики;

- повышение ресурсной эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства, повышение уровня благоустройства жилищного фонда населенных пунктов, обеспечение

населения качественными коммунальными услугами, повышение уровня собираемости

платежей за жилищно-коммунальные услуги,
Слабые стороны:

- сложные природно-климатические условия;

- удаленность поселения от областного центра;

- относительно низкий уровень инвестиций в основные фонды, высокая степень

физического износа основных фондов, техническая отсталость и несовершенство

большинства предприятий;

- высокая зависимость экономического развития поселения от внешних факторов;

- высокая дотационность местного бюджета;

- социальная апатия и относительно низкая активность населения в решении вопросов

местного значения;
Угрозы:
- опережающий рост цен на энергоносители;

- усиление дотационности бюджета поселения, повышение зависимости от решений органов государственной власти области и района;

- снижение объема финансовой помощи из областного бюджета, в том числе индексации

заработной платы работникам бюджетной сферы;

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры (проблемы и пути решения).
4.1. Водоснабжение 
Источником водоснабжения населенных пунктов Норкинского сельского поселения являются подземные воды из глубинных скважин. В каждом населенном пункте пробурено по пять скважин. Кроме этого имеются личные подворные скважины. 
Водомеров на скважинах не имеется. В них установлены глубинные насосы, которые подсоединены к электрическим сетям ближайших индивидуальных домов граждан. Среднегодовой расход за электроэнергию составляет 10 000 кВт. Обеззараживание воды не проводится в связи с тем, что добывается из подземных источников. Но ежегодно забирается отбор воды для проведения проверки СЭС. Скважины обслуживают жилой сектор. Прочими потребителями являются: школы, детские сады.                                                                                   
4.2. Проблемы водоснабжения Норкинского сельского поселения:                                                    - необходима организация системы водоснабжения деревни Суфино, где невозможно пробурить скважины из-за глубокого залегания песка ;                                                                                                                      - по всем скважинам необходима замена устаревшего и неэффективного оборудования (замена насосов на менее энергоемкие)                                                                                                                                  - требуется проектирование и проведение работ по эксплуатационной разведке и оценке запасов подземных вод по 6 водозаборным скважинам.
4.1.4. Мероприятия по устранению проблем в системе водоснабжения.                                 Для повышения эффективности работы, снижения энергозатрат в системе водоснабжения необходимо:                                                                                                                                          1. заменить насосное оборудование на энергоэффективное, что позволит сэкономить до 40 процентов электрической энергии;
2. провести проектирование и проведение работ по эксплуатационной разведке и оценке запасов подземных вод по 6 водозаборным скважинам.
4.1.5.Расчет затрат и эффективности по мероприятиям раздела Водоснабжения.
А) Замена насосов                                                                                                                                                 Затраты на приобретение и установку ЭЦВ 6-10-50  = 6 насосов * 18,0 тыс. руб. = 108 тыс. руб.                                                                                                                                                     Среднерыночная цена насоса с установкой ЭЦВ 6-10-50  ≈ 18,0 тыс. руб.
График реализации мероприятий по замене насосов, тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование 
	Всего
	2015 г
	2016 г
	2017 г
	2018 г
	2019 г
	2020 г
	
	

	1.
	Приобретение насосов ЭЦВ 6-10-50
	108,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	
	

	ИТОГО
	108,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	
	


 Затраты на электроэнергию
Насос ЭЦВ 6-10-80 (N – 4,0 кВт) и Насос ЭЦВ 6-10-50 (N – 2,2 кВт)
 Для расчета потребляемой энергии выделим четыре основных периода за сутки: ночь 01:00-06:00, утро 06:00-10:00, день 10:00-18:00, вечер 18:00-01:00. Расход воды составляет соответственно 10%, 100%, 60%, 100% от номинального значения для имеющегося насосного агрегата.
В соответствии вышеизложенным находим потребление кВт за сутки 1 насоса:

ЭЦВ 6-10-80 (N – 4,0 кВт) = 4,0 кВт × (10% * 5 ч + 100% * 4 ч + 60% *  8ч + 100%*6) = 19,3 ч *4,0 кВт. = 77,2 кВт.
ЭЦВ 6-10-50 (N – 2,2 кВт) = 2,2 кВт × (10% * 5 ч + 100% * 4 ч + 60% *  8ч + 100%*6) = 19,3 ч * 2,2 кВт. = 42,46 кВт.
За год потребление 1 насоса составит:

ЭЦВ 6-10-80 (N – 4,0 кВт) = 77,2 кВт * 365 дн =  28178 кВт
ЭЦВ 6-10-50 (N – 2,2 кВт) = 42,46 кВт * 365 дн = 15497,9 кВт
Затраты за электроэнергию 1 насоса.

ЭЦВ 6-10-80 (N – 4,0 кВт) = 28178 кВт * 4,20 руб. = 118347,6 руб.
ЭЦВ 6-10-50 (N – 2,2 кВт) = 15497,9 кВт * 4,20 руб. = 65091,18 руб.

В данном расчете использование более эффективного насоса позволит уменьшить расход электроэнергии приблизительно в 2 раза, что в относительном выражении составляет примерно

55% от затрат имеющегося насоса. 
Срок окупаемости 1 насоса: [image: image1.png]T,=YH4[33



= 108000 руб. / 53256,42 руб. = 2 года.                                                                                                      
 [image: image2.png]>4



 -  инвестиции на мероприятия                                                                                      
  [image: image3.png]paiel



 - годовой экономический эффект от применения энергосберегающего проекта.
Г) Проектирование и проведение работ по эксплуатационной разведке и оценке запасов подземных вод по 6 водозаборным скважинам. 
Среднерыночная цена:                                                                                                           разработка проекта – 150 000 руб.,                                                                                                      работы по эксплуатационной разведке и оценки запасов подземных вод – 650000 руб.

Необходимо всего капиталовложений = 800000 руб.

График реализации мероприятий по проектированию и проведению работ по эксплуатационной разведке и оценки запасов подземных вод по 6 водозаборным скважинам, тыс. руб.

	№ п/п
	Наименование 
	Всего
	2015г
	2016г
	2017г
	2018г
	2019г
	2020г
	
	

	1.
	Проектирование
	150,0
	150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.
	Проведению работ по эксплуатационной разведке и оценки запасов подземных вод
	650,0
	0,0
	650,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	ИТОГО
	800,0
	150,0
	650,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	


                                                                                                                                                               В результате проделанной работы планируется увеличение количества потребителей питьевой воды  и воды на хозяйственные нужды через водопроводную сеть. 

4.2. Электроснабжение

Система электроснабжения Норкинского сельского поселения централизованная.  Основными источниками электроснабжения является подстанция расположенная в селе Аргаяш 110/35/10 кВ. От данной подстанции в поселение отходит 2 фидера, напряжением 10 кВ. Для электроснабжения всех потребителей в Норкинском сельском поселении имеется 20 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Общая протяженность уличного освещения в границах поселения составляет 32000 м. Общее количество светильников 120 шт. Из них светильников на 250 Вт – 90 шт., 125 Вт – 30 шт. Без учета – 120 шт.
4.2.1. Проблемы и решения уличного освещения Норкинского сельского поселения  Содержание уличного освещения в Норкинском сельском поселении финансируется из собственных доходов администрации. Ежегодно на уличное освещение Администрация Норкинского сельского поселения тратит в среднем  550 тыс. руб. в год. Из них на оплату электроэнергии 350 тыс. руб., на обслуживание 200 тыс. руб. С целью выполнения требований СНиПа П-4-75 и экономии денежных средств ежегодно, необходимо проводить поэтапную замену ламп ДРЛ на энергосберегающие лампы.  Требуется замена ламп 250Вт, 125 Вт на 70 Вт в количестве 120 шт. в период с 2015 г. по 2017 г. Это первый этап замены на энергосберегающее оборудование. Второй этап с 2017 г. по 2020 г. предполагает замену устаревших фонарей на новые.
4.2.2.Расчет затрат и эффективности по мероприятиям раздела уличного освещения.

А) Замена ламп.

 Расчет затрат с текущими лампами ДРЛ.
Среднегодовая норма работы ламп = 12 часов *365 дней = 4380 часов.

(0,25 кВт *4380 ч *90 шт.) + (0,125 кВт*4380 ч*30 шт.) = 98550 кВт + 16425 кВт = 114975 кВт.

114975 кВт * 4,20 руб. = 482895 руб.
 Расчет затрат с энергосберегающими лампами NAV-T 70 Вт OSRAM.
 (0,07 кВт*4380 ч * 120 шт.) = 36792 кВт.  

 36792 кВт. * 4,20 руб. = 154526,4 руб.
Как видно из нашего расчета, при переходе на энергосберегающие лампы затраты сократятся  ≈ в 3 раза.
 Расчет необходимых инвестиций на приобретение и установку энергосберегающих ламп. 
Среднерыночная цена лампы натриевой NAV-T 70 Вт OSRAM = 388 руб.
Необходимое количество = 120 шт.

Итого затраты на покупку = 388 руб. * 120 шт. = 46560 руб.

1 час работы вышки и монтера– 1500 руб./час 

10 шт. = 1500 руб./час    

Итого затраты на установку = 18000 руб. 
График реализации мероприятий по установке водомеров, тыс. руб.

	№ п/п
	Наименование 
	Всего
	2015г
	2016г
	2017г
	2018г
	2019г
	2020г
	2019г
	2020г

	1.
	Приобретение и установка энергосберегающих ламп
	129,12
	86,08
	0,0
	43,04
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Срок окупаемости : [image: image4.png]T,=YH4[33



= 129120 руб. / 748717,2 руб. = 2 месяца.                                                                                                              
В) Установка автономных фонарей.
Среднерыночная цена автономного фонаря на 70 Вт. = 35000 руб.
Затраты на приобретение = 35000 руб. * 145 шт. = 5075000 руб.
1 час работы вышки и монтера– 1500 руб./час 

Затраты на установку = 145 шт × 1500 руб./час = 217500  руб. 

Итого затраты = 5075000 руб. + 217500 руб. = 5292500 руб. 

График реализации мероприятий по установке автономных фонарей, тыс. руб.

	№ п/п
	Наименование 
	Всего
	2015г
	2016г
	2017г
	2018г
	2019г
	2020
	
	

	1.
	Приобретение и установка автономных фонарей
	5292,5
	0,0
	0,0
	0,0
	1058,5
	1058,5
	1058,5
	
	


Расчетная стоимость эксплуатации светильника на 250 Вт. 
Расходы:
145 ламп на 250 Вт – 250р./шт.             145 лампы × 250руб. = 36250 руб. 
1 час работы вышки и монтера– 1500руб./час 

1500руб. × 145 замены = 21750 руб./час 
Потребляемая электроэнергия 145 ламп на 250 Вт = 36,25 кВт × 12 час./сутки × 365 дней × 4,20 руб. = 666855 руб.

 Итого: 666855 руб. + 21750 руб. + 36250 руб. = 724855 руб. за год.
Срок окупаемости : [image: image5.png]T,=YH4[33



= 5292500 руб. / 724855 руб. ≈ 7 лет.
Обобщенный перечень мероприятий, по программа комплексного развития систем     коммунальной инфраструктуры Норкинского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области на 2015-2020 годы.
5. Газоснабжение.

На территории Норкинского сельского поселения активно проводиться газификация жилого сектора, объетов соцкультбыта и учреждений образования. Так полностью газифицирован населенный пункт Новая Соболева протяженность газопровода составляет 10560 метров, которая проложена наземным и подземным способом и установлено 3 ГРП.
Частично газифицирована деревня Норкина в которой газопровод проложен надземным способом, протяженность газопровода составляет 1200 метров, одна ГРП.

Деревня Бажикаева газифицирована на 90 процентов, протяженность газопровода составляет 8560 метров, установлено 3 ГРП, осталась негазифицированным улица Береговая, протяженность 1200 метров.

Необходима продолжение проведения газификации населенных пунктов, с дальнейшей передачей в аренду газопроводов ОАО «Газпром-Челябинск», что даст пополнение доходной части  бюджета Норкинского сельского поселения на 500 000 рублей. 

6. Механизм реализации Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется всеми исполнителями основных мероприятий, указанных в паспорте Программы, в соответствии с действующим законодательством. Основным координатором реализации данной Программы является администрация муниципального образования Норкинское сельское поселение.
7. Организация управления Программой, контроль над ходом ее реализации

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несут организации и ведомства, указанные в графе «Исполнители».

8. Ожидаемые конечные результаты программы.


Реализация Программных мероприятий позволит:

1. Рационально использовать водные ресурсы.

2. Сократить расходы на ликвидацию аварийных ситуаций в системе водоснабжения.
3.  Улучшить качество воды, подаваемой потребителям.
4. Снизить затраты на электроэнергию и эксплуатационные мероприятия (в водоснабжении в 2 раза, в уличном освещении в 3 раза).
5. Проведение газификации улучшить жизненный уровень населения, улучшить привлекательность для инвестиционных программ поселения 
PAGE  
2

