Приложение №1

к конкурсной документации
	Утверждаю

Глава Ишалинского сельского поселения

	Н.А. Малышев

	Должность Ф.И.О. руководителя органа

	          

	местного самоуправления, являющегося организатором конкурса 

	456889, Челябинская область,п.Ишалино,ул.Школьная,2

	почтовый индекс и адрес, телефон 

	Тел./факс 8 (35131) 9-62-48 эл.почта  ishalino@rambler.ru

	факс, адрес электронный 


«_____» _____________________ 2011 г
АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

	1. Адрес многоквартирного дома 
	п. Ишалино, ул. Советская, 3

	2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	-

	3. Серия, тип постройки  
	-

	4. Год постройки  
	1981

	5. Степень износа по данным государственного технического учета                                                                                                                                                
	29%

	6. Степень фактического износа  
	-

	7. Год последнего капитального ремонта  -
	- 

	8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
	-

	9. Количество этажей 
	2

	10. Наличие подвала 
	Да

	11. Наличие цокольного этажа  нет
	Нет

	12. Наличие мансарды  
	Нет

	13. Наличие мезонина  
	Нет

	14. Количество квартир  
	18

	15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
	Нет

	16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	-

	17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	-

	18. Строительный объем  


	- 4601куб. м



      19. Площадь:

	а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 
	- 1368,2кв.м.

	б) жилых помещений (общая площадь квартир)
	807,3 кв.м.

	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 
	- кв.м.

	г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  
	- кв.м.

	
	

	20. Количество лестниц  
	 3 шт.

	21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)     

	- 81,4кв. м

	22. Уборочная площадь общих коридоров              
	- кв. м

	23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                                
	- 470,3 кв. м

	24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  
	571,5 кв. м

	25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  
	


II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
	Фундаментные блоки
	Хорошее

	2. Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпич
	Удовлетворительное

	3. Перегородки
	кирпич
	Удовлетворительное

	4. Перекрытия
	Сборные железобетонные плиты
	

	чердачные
	
	

	междуэтажные
	
	Удовлетворительное

	подвальные
	
	

	(другое)
	
	

	5. Крыша
	Мягкая кровля
	Удовлетворительное

	6. Полы
	дощатые
	Удовлетворительное

	7. Проемы
	Двойные глухие
	Удовлетворительное

	окна
	
	

	двери
	Простые
	Удовлетворительное

	(другое)
	
	

	8. Отделка
	Отштукатурено
	Удовлетворительное

	внутренняя
	
	

	наружная
	Кирпич
	Удовлетворительное

	(другое)
	
	

	9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	Да
	Удовлетворительное

	ванны напольные
	
	

	электроплиты
	
	

	телефонные сети и оборудование
	
	

	сети проводного радиовещания
	
	

	сигнализация
	
	

	мусоропровод
	
	

	лифт
	
	

	вентиляция
	Да
	Удовлетворительное

	(другое)
	
	

	10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	Да
	Удовлетворительное

	электроснабжение
	
	

	холодное водоснабжение
	Да
	Удовлетворительное

	горячее водоснабжение
	
	

	водоотведение
	Да
	Удовлетворительное

	газоснабжение
	Да
	Хорошее

	отопление (от внешних котельных)
	Да
	Удовлетворительное

	отопление (от домовой котельной) печи
	
	

	калориферы
	
	

	АГВ
	
	

	(другое)
	
	

	11. Крыльца
	
	


Начальник МУ «Управление Ишалинского ЖКХ»
(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

А.З. Ишкильдин
техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

	“
	
	”
	
	201
	1
	г.


М.П.

Приложение №1

к конкурсной документации
	Утверждаю

Глава Ишалинского сельского поселения

	Н.А. Малышев

	Должность Ф.И.О. руководителя органа

	          

	местного самоуправления, являющегося организатором конкурса 

	456889,Челябинская область,п.Ишалино, ул.Школьная,2

	почтовый индекс и адрес, телефон 

	Тел./факс 8 (35131) 9-62-48 эл.почта  ishalino@rambler.ru

	факс, адрес электронный 


                                                                              «_____» _______________________ 2011 г

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

	1. Адрес многоквартирного дома 
	п. Ишалино, ул. Советская, 5

	2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	-

	3. Серия, тип постройки  
	Жил. Дом

	4. Год постройки  
	1980 г.

	5. Степень износа по данным государственного технического учета                                                                                                                                                
	

	6. Степень фактического износа  
	-

	7. Год последнего капитального ремонта  -
	-

	8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
	-

	9. Количество этажей 
	2

	10. Наличие подвала 
	Да

	11. Наличие цокольного этажа  нет
	Нет

	12. Наличие мансарды  
	Нет

	13. Наличие мезонина  
	Нет

	14. Количество квартир  
	18

	15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
	Нет

	16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	-

	17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	-

	18. Строительный объем  


	3198 куб.м.



      19. Площадь:

	а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 
	755,8 м2

	б) жилых помещений (общая площадь квартир)
	          м2

	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 
	- 

	г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  
	

	
	

	20. Количество лестниц  
	3

	21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)     

	90,1 кв.м

	22. Уборочная площадь общих коридоров              
	- 

	23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                                
	

	24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  
	682 кв.м

	25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  
	-


II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
	Фундаментные блоки
	удовлетворительное

	2. Наружные и внутренние капитальные стены
	 Кирпич 
	удовлетворительное

	3. Перегородки
	 Кирпич 
	удовлетворительное


	4. Перекрытия
	Железобетонные плиты
	удовлетворительное

	чердачные
	
	

	междуэтажные
	
	удовлетворительное

	подвальные
	
	удовлетворительное

	(другое)
	
	

	5. Крыша
	Мягкая кровля
	удовлетворительное

	6. Полы
	Дощатые
	удовлетворительное

	7. Проемы
	Двойные глухие
	удовлетворительное

	окна
	
	

	двери
	Простые
	удовлетворительное

	(другое)
	
	

	8. Отделка
	Отштукатурено
	удовлетворительное

	внутренняя
	
	

	наружная
	Кирпич
	удовлетворительное

	(другое)
	
	

	9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	Да
	удовлетворительное

	ванны напольные
	
	

	электроплиты
	
	

	телефонные сети и оборудование
	Да
	

	сети проводного радиовещания
	 Да
	

	сигнализация
	
	

	мусоропровод
	
	

	лифт
	
	

	вентиляция
	Да
	удовлетворительное

	(другое)
	
	

	10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	Да
	удовлетворительное

	электроснабжение
	
	

	холодное водоснабжение
	Да
	удовлетворительное

	горячее водоснабжение
	
	

	водоотведение
	Да
	удовлетворительное

	газоснабжение
	Да
	хорошее

	отопление (от внешних котельных)
	Да
	удовлетворительное

	отопление (от домовой котельной) печи
	
	

	калориферы
	
	

	АГВ
	
	

	(другое)
	
	

	11. Крыльца
	 
	


Начальник МУ «Управление Ишалинского ЖКХ»
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

А.З. Ишкильдин

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

	“
	
	”
	
	201
	1
	г.


М.П.

Приложение №1

к конкурсной документации
	Утверждаю

Глава Ишалинского сельского поселения

	Н.А. Малышев

	Должность Ф.И.О. руководителя органа

	          

	местного самоуправления, являющегося организатором конкурса 

	456889, Челябинская область,п.Ишалино,ул.Школьная,2

	почтовый индекс и адрес, телефон 

	Тел./факс 8 (35131) 9-62-48 эл.почта  ishalino@rambler.ru

	факс, адрес электронный 


«_____» _____________________ 2011 г
АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

	1. Адрес многоквартирного дома 
	п. Ишалино, ул. Советская, 7

	2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	-

	3. Серия, тип постройки  
	-

	4. Год постройки  
	1980

	5. Степень износа по данным государственного технического учета                                                                                                                                                
	23%

	6. Степень фактического износа  
	-

	7. Год последнего капитального ремонта  -
	-

	8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
	-

	9. Количество этажей 
	2

	10. Наличие подвала 
	Да

	11. Наличие цокольного этажа  нет
	Нет

	12. Наличие мансарды  
	Нет

	13. Наличие мезонина  
	Нет

	14. Количество квартир  
	18

	15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
	Нет

	16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	-

	17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	-

	18. Строительный объем  


	- 3143 куб. м



      19. Площадь:

	а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 
	- 857 кв.м.

	б) жилых помещений (общая площадь квартир)
	458,7 кв.м.

	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 
	- кв.м.

	г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  
	- 78,8 кв.м.

	
	

	20. Количество лестниц  
	 3 шт.

	21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)     

	- 72,9 кв. м

	22. Уборочная площадь общих коридоров              
	- 

	23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                                
	- 

	24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  
	571,4 кв.м.

	25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  
	


II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
	Фундаментные блоки
	Удовлетворительное

	2. Наружные и внутренние капитальные стены
	Кирпич
	Удовлетворительное

	3. Перегородки
	Кирпич
	Удовлетворительное

	4. Перекрытия
	Сборные железобетонные плиты
	

	чердачные
	
	

	междуэтажные
	
	Удовлетворительное

	подвальные
	
	

	(другое)
	
	

	5. Крыша
	Мягкая кровля
	Удовлетворительное

	6. Полы
	Дощатые 
	Удовлетворительное

	7. Проемы
	Двойные деревянные
	Удовлетворительное

	окна
	
	

	двери
	Простые
	Удовлетворительное

	(другое)
	
	

	8. Отделка
	Отштукатурено
	Удовлетворительное

	внутренняя
	
	

	наружная
	Кирпич
	Удовлетворительное

	(другое)
	
	

	9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	Да
	Удовлетворительное

	ванны напольные
	
	

	электроплиты
	
	Удовлетворительное

	телефонные сети и оборудование
	
	Удовлетворительное

	сети проводного радиовещания
	
	

	сигнализация
	
	

	мусоропровод
	
	

	лифт
	
	

	вентиляция
	Да
	Удовлетворительное

	(другое)
	
	

	10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	Да
	Удовлетворительное

	электроснабжение
	
	

	холодное водоснабжение
	Да
	Удовлетворительное

	горячее водоснабжение
	
	Удовлетворительное

	водоотведение
	Да
	Удовлетворительное

	газоснабжение
	Да
	Хорошее

	отопление (от внешних котельных)
	Да
	Удовлетворительное

	отопление (от домовой котельной) печи
	
	

	калориферы
	
	

	АГВ
	
	

	(другое)
	
	

	11. Крыльца
	
	


Начальник МУ «Управление Ишалинского ЖКХ»  

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

А.З. Ишкильдин

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

	“
	
	”
	
	201
	1
	г.


М.П.

Приложение №1
к конкурсной документации
	Утверждаю

Глава Ишалинского сельского поселения

	Н.А. Малышев

	Должность Ф.И.О. руководителя органа

	          

	местного самоуправления, являющегося организатором конкурса 

	456889, Челябинская область,п.Ишалино,ул.Школьная,2

	почтовый индекс и адрес, телефон 

	Тел./факс 8 (35131) 9-62-48 эл.почта ishalino@rambler.ru

	факс, адрес электронный 


                                                                              «_____» _______________________ 2011 г

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

	1. Адрес многоквартирного дома 
	п. Ишалино, ул. Новая, 1

	2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	-

	3. Серия, тип постройки  
	-

	4. Год постройки  
	1986 г.

	5. Степень износа по данным государственного технического учета                                                                                                                                                
	-

	6. Степень фактического износа  
	-

	7. Год последнего капитального ремонта  -
	-

	8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
	-

	9. Количество этажей 
	3

	10. Наличие подвала 
	Да

	11. Наличие цокольного этажа  
	Нет

	12. Наличие мансарды  
	Нет

	13. Наличие мезонина  
	Нет

	14. Количество квартир  
	18

	15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
	Нет

	16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	-

	17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	-

	18. Строительный объем  


	3523 м3



      19. Площадь:

	а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 
	

	б) жилых помещений (общая площадь квартир)
	835,5

	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 
	- 

	г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  
	

	
	

	20. Количество лестниц  
	2

	21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)     

	92,4 кв.м

	22. Уборочная площадь общих коридоров              
	- 

	23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                                
	-

	24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  
	473 кв.м

	25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  
	-


II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
	Фундаментные блоки
	Удовлетворительное

	2. Наружные и внутренние капитальные стены
	Крупнопанельный
	Удовлетворительное

	3. Перегородки
	Крупнопанельный
	Удовлетворительное

	4. Перекрытия
	Сборные железобетонные плиты
	Удовлетворительное

	чердачные
	
	

	междуэтажные
	
	Удовлетворительное

	подвальные
	
	Удовлетворительное

	(другое)
	
	

	5. Крыша
	Шифер
	Удовлетворительное

	6. Полы
	Дощатые
	Удовлетворительное

	7. Проемы
	Двойные деревянные
	Удовлетворительное

	окна
	
	

	двери
	Простые
	Удовлетворительное

	(другое)
	
	

	8. Отделка
	Отштукатурено
	Удовлетворительное

	внутренняя
	
	

	наружная
	Расшивка швов
	Удовлетворительное

	(другое)
	
	

	9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	Да
	Удовлетворительное

	ванны напольные
	
	

	электроплиты
	-
	

	телефонные сети и оборудование
	-
	

	сети проводного радиовещания
	-
	

	сигнализация
	-
	

	мусоропровод
	-
	

	лифт
	-
	

	вентиляция
	Да
	Удовлетворительное

	(другое)
	-
	

	10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	Да
	Удовлетворительное

	электроснабжение
	
	

	холодное водоснабжение
	Да
	Удовлетворительное

	горячее водоснабжение
	-
	

	водоотведение
	да
	Удовлетворительное

	газоснабжение
	Да
	Хорошее

	отопление (от внешних котельных)
	Да
	Удовлетворительное

	отопление (от домовой котельной) печи
	-
	

	калориферы
	-
	

	АГВ
	-
	

	(другое)
	-
	

	11. Крыльца
	-
	


Начальник МУ «Управление Ишалинского ЖКХ»  

 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

А.З. Ишкильдин 
техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

	“
	
	”
	
	201
	1
	г.


М.П.

Приложение №1
к конкурсной документации
	Утверждаю

Глава Ишалинского сельского поселения

	Н.А. Малышев

	Должность Ф.И.О. руководителя органа

	          

	местного самоуправления, являющегося организатором конкурса 

	456889,Челябинская область,п.Ишалино,ул.Школьная,2

	почтовый индекс и адрес, телефон 

	Тел./факс 8 (35131) 9-62-48 эл.почта  ishalino@rambler.ru

	факс, адрес электронный 


                                                                              «_____» _______________________ 2011 г

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

	1. Адрес многоквартирного дома 
	п. Ишалино, ул. Новая, 3

	2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	-

	3. Серия, тип постройки  
	-

	4. Год постройки  
	1988 г.

	5. Степень износа по данным государственного технического учета                                                                                                                                                
	-

	6. Степень фактического износа  
	-

	7. Год последнего капитального ремонта  -
	-

	8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
	-

	9. Количество этажей 
	3

	10. Наличие подвала 
	Да

	11. Наличие цокольного этажа  нет
	Нет

	12. Наличие мансарды  
	Нет

	13. Наличие мезонина  
	Нет

	14. Количество квартир  
	18

	15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
	Нет

	16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	-

	17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	-

	18. Строительный объем  


	3886 куб.м



      19. Площадь:

	а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 
	

	б) жилых помещений (общая площадь квартир)
	836,3 кв.м

	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 
	- 

	г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  
	79,5

	
	

	20. Количество лестниц  
	2

	21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)     

	-

	22. Уборочная площадь общих коридоров              
	- 

	23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                                
	-

	24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  
	403 кв.м

	25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  
	-


II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
	Фундаментные блоки
	Удовлетворительное

	2. Наружные и внутренние капитальные стены
	Крупнопанельный
	Удовлетворительное

	3. Перегородки
	крупнопанельный
	Удовлетворительное

	4. Перекрытия
	Сборные железобетонные плиты
	Удовлетворительное

	чердачные
	
	

	междуэтажные
	
	Удовлетворительное

	подвальные
	
	Удовлетворительное

	(другое)
	
	

	5. Крыша
	Шифер
	Удовлетворительное

	6. Полы
	дощатые
	Удовлетворительное

	7. Проемы
	двойные деревянные
	Удовлетворительное

	окна
	
	

	двери
	Простые
	Удовлетворительное

	(другое)
	
	

	8. Отделка
	Отштукатурено 
	Удовлетворительное

	внутренняя
	
	

	наружная
	Расшивка швов
	Удовлетворительное

	(другое)
	
	

	9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	Да
	Удовлетворительное

	ванны напольные
	
	

	электроплиты
	-
	

	телефонные сети и оборудование
	-
	

	сети проводного радиовещания
	-
	

	сигнализация
	-
	

	мусоропровод
	-
	

	лифт
	-
	

	вентиляция
	Да
	Удовлетворительное

	(другое)
	-
	

	10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	Да
	Удовлетворительное

	электроснабжение
	
	

	холодное водоснабжение
	Да
	Удовлетворительное

	горячее водоснабжение
	
	

	водоотведение
	да 
	Удовлетворительное

	газоснабжение
	Да
	Хорошее

	отопление (от внешних котельных)
	Да
	Удовлетворительное

	отопление (от домовой котельной) печи
	-
	

	калориферы
	-
	

	АГВ
	-
	

	(другое)
	-
	

	11. Крыльца
	-
	


Начальник МУ «Управление Ишалинского ЖКХ» 

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

А.З. Ишкильдин 
техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

	“
	
	”
	
	201
	1
	г.


М.П.

Приложение № 1
к конкурсной документации
	Утверждаю

Глава Ишалинского сельского поселения

	Н.А. Малышев

	Должность Ф.И.О. руководителя органа

	          

	местного самоуправления, являющегося организатором конкурса 

	456889,Челябинская область,п.Ишалино,ул.Школьная,2

	почтовый индекс и адрес, телефон 

	Тел./факс 8 (35131) 9-62-48 эл.почта ishalino@rambler.ru

	факс, адрес электронный 


                                                                              «_____» _______________________ 2011 г

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

	1. Адрес многоквартирного дома 
	п. Ишалино, ул. Новая,5

	2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	-

	3. Серия, тип постройки  
	-

	4. Год постройки  
	1985

	5. Степень износа по данным государственного технического учета                                                                                                                                                
	

	6. Степень фактического износа  
	-

	7. Год последнего капитального ремонта  -
	-

	8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
	-

	9. Количество этажей 
	3

	10. Наличие подвала 
	Да

	11. Наличие цокольного этажа  нет
	Нет

	12. Наличие мансарды  
	Нет

	13. Наличие мезонина  
	Нет

	14. Количество квартир  
	18

	15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
	Нет

	16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	-

	17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	-

	18. Строительный объем  


	3698 куб.м



      19. Площадь:

	а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 
	        кв.м.

	б) жилых помещений (общая площадь квартир)
	814,5 кв.м.

	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 
	- кв.м.

	г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  
	861,5 кв.м.

	
	

	20. Количество лестниц  
	2 

	21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)     

	 89,2кв. м

	22. Уборочная площадь общих коридоров              
	- кв. м

	23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                                
	- кв. м

	24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  
	374 кв.м

	25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  
	-


II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
	Фундаментные блоки
	Удовлетворительное

	2. Наружные и внутренние капитальные стены
	Крупнопанельный
	Удовлетворительное

	3. Перегородки
	Крупнопанельный
	Удовлетворительное

	4. Перекрытия
	Сборные железобетонные плиты
	Удовлетворительное

	чердачные
	
	

	междуэтажные
	
	Удовлетворительное

	подвальные
	
	Удовлетворительное

	(другое)
	
	

	5. Крыша
	Мягкая кровля 
	Удовлетворительное

	6. Полы
	Дощатые 
	Удовлетворительное

	7. Проемы
	двойные деревянные
	Удовлетворительное

	окна
	
	

	двери
	Простые
	Удовлетворительное

	(другое)
	
	

	8. Отделка
	Отштукатурено
	Удовлетворительное

	внутренняя
	
	

	Наружная
	Расшивка швов
	Удовлетворительное

	(другое)
	
	

	9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	Да
	Удовлетворительное

	ванны напольные
	
	

	электроплиты
	-
	

	телефонные сети и оборудование
	-
	

	сети проводного радиовещания
	 -
	

	сигнализация
	-
	

	мусоропровод
	-
	

	лифт
	-
	

	вентиляция
	Да
	Удовлетворительное

	(другое)
	-
	

	10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	Да 
	Удовлетворительное

	электроснабжение
	
	

	холодное водоснабжение
	Да 
	Удовлетворительное

	горячее водоснабжение
	
	

	водоотведение
	да
	Удовлетворительное

	газоснабжение
	Да
	Хорошее

	отопление (от внешних котельных)
	 Да
	Удовлетворительное

	отопление (от домовой котельной) печи
	-
	

	калориферы
	-
	

	АГВ
	-
	

	(другое)
	-
	

	11. Крыльца
	-
	


Начальник МУ «Управление Ишалинского ЖКХ» 

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

А.З. Ишкильдин 
техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

	“
	
	”
	
	201
	1
	г.


М.П.

Приложение №1

к конкурсной документации

	Утверждаю
Глава Ишалинского сельского поселения

	Н.А. Малышев

	Должность Ф.И.О. руководителя органа

	          

	местного самоуправления, являющегося организатором конкурса 

	456889,Челябинская область,п.Ишалино,ул.Школьная,2

	почтовый индекс и адрес, телефон 

	Тел./факс 8 (35131) 9-62-48 эл.почта  ishalino@rambler.ru

	факс, адрес электронный 




                            «_____» _______________________ 2011 г
АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

	1. Адрес многоквартирного дома 
	п. Ишалино, ул.Школьная, 26

	2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	-

	3. Серия, тип постройки  
	-

	4. Год постройки  
	1969

	5. Степень износа по данным государственного технического учета                                                                                                                                                
	54%

	6. Степень фактического износа  
	-

	7. Год последнего капитального ремонта  -
	-

	8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
	-

	9. Количество этажей 
	2

	10. Наличие подвала 
	Нет

	11. Наличие цокольного этажа  нет
	Нет

	12. Наличие мансарды  
	Нет

	13. Наличие мезонина  
	Нет

	14. Количество квартир  
	24

	15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
	Нет

	16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	-

	17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	-

	18. Строительный объем  


	3164 куб. м



      19. Площадь:

	а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 
	 904 кв.м.

	б) жилых помещений (общая площадь квартир)
	742,9 кв.м.

	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 
	- кв.м.

	г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  
	- кв.м.

	
	

	20. Количество лестниц  
	1

	21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)     

	21,7 кв. м

	22. Уборочная площадь общих коридоров              
	113,6 кв. м

	23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                                
	- кв. м

	24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  
	565,1 кв.м

	25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  
	


II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
	Фундаментные блоки
	Удовлетворительное

	2. Наружные и внутренние капитальные стены
	Шлакоблок
	Удовлетворительное

	3. Перегородки
	Кирпич
	Удовлетворительное

	4. Перекрытия
	Сборные железобетонные плиты
	Удовлетворительное

	чердачные
	
	

	междуэтажные
	
	Удовлетворительное

	подвальные
	
	Удовлетворительное

	(другое)
	
	

	5. Крыша
	Шифер
	Удовлетворительное

	6. Полы
	Дощатые
	Удовлетворительное

	7. Проемы
	Двойные деревянные
	Удовлетворительное

	окна
	
	

	двери
	Простые
	Удовлетворительное

	(другое)
	
	

	8. Отделка
	Отштукатурено
	Удовлетворительное

	внутренняя
	
	

	наружная
	Кирпич
	Удовлетворительное

	(другое)
	
	

	9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	-
	

	ванны напольные
	
	

	электроплиты
	-
	

	телефонные сети и оборудование
	-
	

	сети проводного радиовещания
	-
	

	сигнализация
	-
	

	мусоропровод
	-
	

	лифт
	-
	

	вентиляция
	-
	

	(другое)
	-
	

	10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	Да
	Удовлетворительное

	электроснабжение
	
	

	холодное водоснабжение
	Да
	Удовлетворительное

	горячее водоснабжение
	-
	

	водоотведение
	Да
	Удовлетворительное

	газоснабжение
	Да
	Хорошее

	отопление (от внешних котельных)
	Да
	Удовлетворительное

	отопление (от домовой котельной) печи
	-
	

	калориферы
	-
	

	АГВ
	-
	

	(другое)
	-
	

	11. Крыльца
	
	


Начальник МУ «Управление Ишалинского ЖКХ» 

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

А.З. Ишкильдин 

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

	“
	
	”
	
	201
	1
	г.


М.П.

