Утверждаю Глава Аргаяшского сельского поселения

В.В. Беспалов

Должность Ф.И.О. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса

456880, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 Марта, 17

почтовый индекс и адрес, телефон

Тел./факс 8 (35131) 2-12-78 эл.почта ap-sovet@mail.ru

факс, адрес электронный

«_____» _______________________ 20___ г

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | С. Аргаяш, ул. Ленина, 27 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |
| 3. Серия, тип постройки | Жил. дом |
| 4. Год постройки | 1979 г. |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |
| 6. Степень фактического износа | - |
| 7. Год последнего капитального ремонта - | - |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |
| 9. Количество этажей | 5 |
| 10. Наличие подвала | да |
| 11. Наличие цокольного этажа нет | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 88 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 18. Строительный объем | 18758 куб.м. |

19. Площадь:

| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 18758 кв.м. |
| --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | - кв.м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м. |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м. |
| 20. Количество лестниц | 6 шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 416,4 кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | - |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Сборный железобетонные блоки |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Крупнопанельный |  |
| 3. Перегородки | Панельные |  |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
| подвальные | Железобетонные плиты |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Совмещенная |  |
| 6. Полы | Дощатые |  |
| 7. Проемы | Двойные створки |  |
| окна |  |  |
| двери | Филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка Расшивка швов |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | да |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование | да |  |
| сети проводного радиовещания | да |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Да |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Да |  |
| горячее водоснабжение | Да |  |
| водоотведение | Да |  |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Да |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | - |  |
| калориферы | - |  |
| АГВ | - |  |
| (другое) | - |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Заместитель главы по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

В.М. Чуличков

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю Глава Аргаяшского сельского поселения

В.В. Беспалов

Должность Ф.И.О. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса

456880, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 Марта, 17

почтовый индекс и адрес, телефон

Тел./факс 8 (35131) 2-12-78 эл.почта ap-sovet@mail.ru

факс, адрес электронный

«_____» _______________________ 20___ г

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | С. Аргаяш, ул. Ленина, 29 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |
| 3. Серия, тип постройки | Жил. дом |
| 4. Год постройки | 1984 г. |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |
| 6. Степень фактического износа | - |
| 7. Год последнего капитального ремонта - | - |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |
| 9. Количество этажей | 5 |
| 10. Наличие подвала | да |
| 11. Наличие цокольного этажа нет | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 90 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 18. Строительный объем | 16965 куб.м. |

19. Площадь:

| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 4872,8 кв.м. |
| --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 4454кв.м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м. |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 418,8 кв.м. |
| 20. Количество лестниц | 6 шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 418,8 кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | - |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетонные блоки | Хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | железобетонные панели | Хорошее |
| 3. Перегородки | Панельные | Хорошее |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты | Хорошее |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
| подвальные | Железобетонные плиты |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Совмещенная | Хорошее |
| 6. Полы | Дощатые | Хорошее |
| 7. Проемы | Двойные створки | Хорошее |
| окна |  |  |
| двери | Щитовые | Хорошее |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Затирка, побелка Расшивка швов | Хорошее |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Чугунные | Хорошее |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Да | хорошее |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Да | хорошее |
| горячее водоснабжение | Да | хорошее |
| водоотведение | Да | хорошее |
| газоснабжение | Да | хорошее |
| отопление (от внешних котельных) | Да | хорошее |
| отопление (от домовой котельной) печи | - |  |
| калориферы | - |  |
| АГВ | - |  |
| (другое) | - |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Заместитель главы по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

В.М. Чуличков

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю Глава Аргаяшского сельского поселения

В.В. Беспалов

Должность Ф.И.О. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса

456880, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 Марта, 17

почтовый индекс и адрес, телефон

Тел./факс 8 (35131) 2-12-78 эл.почта ap-sovet@mail.ru

факс, адрес электронный

«_____» _______________________ 20___ г

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | С. Аргаяш, ул. Ленина, 31 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |
| 3. Серия, тип постройки | Жил. дом |
| 4. Год постройки | 1978 г. |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |
| 6. Степень фактического износа | - |
| 7. Год последнего капитального ремонта - | - |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |
| 9. Количество этажей | 5 |
| 10. Наличие подвала | да |
| 11. Наличие цокольного этажа нет | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 90 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 18. Строительный объем | 18648 куб.м. |

19. Площадь:

| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | кв.м. |
| --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 4458,4 кв.м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м. |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 1391,2 кв.м. |
| 20. Количество лестниц | 6 шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 418,8 кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | - |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетонные блоки | Хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Крупнопанельный | Хорошее |
| 3. Перегородки | Панельные | Хорошее |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты | Хорошее |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
| подвальные | Железобетонные плиты |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Совмещенная | Хорошее |
| 6. Полы | Дощатые | Хорошее |
| 7. Проемы | Двойные створки | Хорошее |
| окна |  |  |
| двери | Филенчатые | Хорошее |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка Расшивка швов | Хорошее |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование | да |  |
| сети проводного радиовещания | да |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Да | хорошее |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Да | хорошее |
| горячее водоснабжение | - | хорошее |
| водоотведение | Да | хорошее |
| газоснабжение | Да | хорошее |
| отопление (от внешних котельных) | Да | хорошее |
| отопление (от домовой котельной) печи | - |  |
| калориферы | - |  |
| АГВ | - |  |
| (другое) | - |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Заместитель главы по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

В.М. Чуличков

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю Глава Аргаяшского сельского поселения

В.В. Беспалов

Должность Ф.И.О. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса

456880, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 Марта, 17

почтовый индекс и адрес, телефон

Тел./факс 8 (35131) 2-12-78 эл.почта ap-sovet@mail.ru

факс, адрес электронный

«_____» _______________________ 20___ г

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | С. Аргаяш, ул. Ленина, 33 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |
| 3. Серия, тип постройки | Жил. дом |
| 4. Год постройки | 1973 г. |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 10% на 06.09.84 |
| 6. Степень фактического износа | - |
| 7. Год последнего капитального ремонта - | - |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | да |
| 11. Наличие цокольного этажа нет | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 18 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 18. Строительный объем | 4303 куб.м. |

19. Площадь:

| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 874,4 кв.м. |
| --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 874,4 кв.м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м. |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м. |
| 20. Количество лестниц | 3 шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 79,1 кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | - |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутовый | хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Крупнопанельный | Хорошее |
| 3. Перегородки | крупнопанельный | Хорошее |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты | хорошее |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
| подвальные | Железобетонные плиты |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Совмещенная | Хорошее |
| 6. Полы | Дощатые | Хорошее |
| 7. Проемы | Двойные створки | Хорошее |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка | Хорошее |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Чугунные | Хорошее |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование | да | хорошее |
| сети проводного радиовещания | да | хорошее |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Да | Хорошее |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Да | хорошее |
| горячее водоснабжение | С дровяным котлом | хорошее |
| водоотведение | Да | хорошее |
| газоснабжение | Емкости | хорошее |
| отопление (от внешних котельных) | Да | хорошее |
| отопление (от домовой котельной) печи | - |  |
| калориферы | - |  |
| АГВ | - |  |
| (другое) | - |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Заместитель главы по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

В.М. Чуличков

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю Глава Аргаяшского сельского поселения

В.В. Беспалов

Должность Ф.И.О. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса

456880, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 Марта, 17

почтовый индекс и адрес, телефон

Тел./факс 8 (35131) 2-12-78 эл.почта ap-sovet@mail.ru

факс, адрес электронный

«_____» _______________________ 20___ г

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | С. Аргаяш, ул. Ленина, 35 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |
| 3. Серия, тип постройки | Жил. дом |
| 4. Год постройки | 1972 г. |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |
| 6. Степень фактического износа | - |
| 7. Год последнего капитального ремонта - | - |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | да |
| 11. Наличие цокольного этажа нет | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 18 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 18. Строительный объем | 4397 куб.м. |

19. Площадь:

| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 876,7 кв.м. |
| --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 876,7 кв.м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м. |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м. |
| 20. Количество лестниц | 3 шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 82,8 кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | - |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутовый | хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Крупнопанельный | Хорошее |
| 3. Перегородки | крупнопанельный | Хорошее |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты | хорошее |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
| подвальные | Железобетонные плиты |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Совмещенная | Хорошее |
| 6. Полы | Дощатые | Хорошее |
| 7. Проемы | Двойные глухие створки | Хорошее |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка | Хорошее |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | С дровяным котлом | Хорошее |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Да | Хорошее |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Да | хорошее |
| горячее водоснабжение | С дровяным котлом | хорошее |
| водоотведение | Да | хорошее |
| газоснабжение | - | хорошее |
| отопление (от внешних котельных) | Да | хорошее |
| отопление (от домовой котельной) печи | - |  |
| калориферы | - |  |
| АГВ | - |  |
| (другое) | - |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Заместитель главы по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

В.М. Чуличков

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю Глава Аргаяшского сельского поселения

В.В. Беспалов

Должность Ф.И.О. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса

456880, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 Марта, 17

почтовый индекс и адрес, телефон

Тел./факс 8 (35131) 2-12-78 эл.почта ap-sovet@mail.ru

факс, адрес электронный

«_____» _______________________ 20___ г

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | С. Аргаяш, ул. Ленина, 37А |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |
| 3. Серия, тип постройки | Жил.дом. |
| 4. Год постройки | 1970 г. |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |
| 6. Степень фактического износа | - |
| 7. Год последнего капитального ремонта - | - |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | да |
| 11. Наличие цокольного этажа нет | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 18 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 18. Строительный объем | 4298 куб. м |

19. Площадь:

| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 853,4 кв.м. |
| --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 752,3 кв.м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м. |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м. |
| 20. Количество лестниц | 3 шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 101,1 кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | - |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутовый | - |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Крупнопанельные |  |
| 3. Перегородки | Крупнопанельные | - |
| 4. Перекрытия | Железобетонные |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные |  |
| подвальные | Железобетонные |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Совмещенная с перекрытием |  |
| 6. Полы | дощатые |  |
| 7. Проемы | Деревянные створки |  |
| окна |  |  |
| двери | Филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Рашлифовка швов |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | С дровяным котлом |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование | Да |  |
| сети проводного радиовещания | Да |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Да |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Да |  |
| горячее водоснабжение | - |  |
| водоотведение | Да |  |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Да |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | - |  |
| калориферы | - |  |
| АГВ | - |  |
| (другое) | - |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Заместитель главы по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

В.М. Чуличков

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.