Утверждаю Глава Аргаяшского сельского поселения

В.В. Беспалов

Должность Ф.И.О. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса

456880, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 Марта, 17

почтовый индекс и адрес, телефон

Тел./факс 8 (35131) 2-12-78 эл.почта ap-sovet@mail.ru

факс, адрес электронный

«_____» _______________________ 20___ г

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | С. Аргаяш, ул. Ленина, 5 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |
| 3. Серия, тип постройки | Жил. дом |
| 4. Год постройки | 1961 г. |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 42% на 02.06.1987. |
| 6. Степень фактического износа | - |
| 7. Год последнего капитального ремонта - | - |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | нет |
| 11. Наличие цокольного этажа нет | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 8 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 18. Строительный объем | 1495 куб.м. |

19. Площадь:

| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 327,4 кв.м. |
| --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 327,4 кв.м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м. |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м. |
| 20. Количество лестниц | 1 шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | - кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | - |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутовый | Трещины |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакоблок | Трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
| подвальные | Железобетонные плиты |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шифер |  |
| 6. Полы | дощатые |  |
| 7. Проемы | Двустворные деревянные | Гнилые |
| окна |  |  |
| двери | Филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка | Трещины |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Штукатурка | Трещины |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Да |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Да |  |
| горячее водоснабжение | - |  |
| водоотведение | - |  |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Да |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | - |  |
| калориферы | - |  |
| АГВ | - |  |
| (другое) | - |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Заместитель главы по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

В.М. Чуличков

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю Глава Аргаяшского сельского поселения

В.В. Беспалов

Должность Ф.И.О. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса

456880, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 Марта, 17

почтовый индекс и адрес, телефон

Тел./факс 8 (35131) 2-12-78 эл.почта ap-sovet@mail.ru

факс, адрес электронный

«_____» _______________________ 20___ г

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | С. Аргаяш, ул. Ленина, 13 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |
| 3. Серия, тип постройки | Жил. дом |
| 4. Год постройки | 1973 г.. |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | - |
| 6. Степень фактического износа | - |
| 7. Год последнего капитального ремонта - | - |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | нет |
| 11. Наличие цокольного этажа нет | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 16 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 18. Строительный объем | 2982 куб.м. |

19. Площадь:

| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 737 кв.м. |
| --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 737 кв.м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м. |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м. |
| 20. Количество лестниц | 2 шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | - кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | - |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бетонные блоки | Трещины |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Трещины |
| 3. Перегородки | Кирпич | Трещины |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты | Хорошее |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
| подвальные | Железобетонные плиты |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шифер | Отколы |
| 6. Полы | дощатые | Прогибы |
| 7. Проемы | Двустворные деревянные | Усохли |
| окна |  |  |
| двери | Филенчатые | Оседание |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка | Осыпалась |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Штукатурка |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | С дровяным котлом | Хорошее |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | да | Потеря эластичности |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Да |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Да | Коррозия |
| горячее водоснабжение | - |  |
| водоотведение | Чугунный трубопровод | Поврежден |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Да | В местах врезки следы ремонт |
| отопление (от домовой котельной) печи | - |  |
| калориферы | - |  |
| АГВ | - |  |
| (другое) | - |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Заместитель главы по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

В.М. Чуличков

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю Глава Аргаяшского сельского поселения

В.В. Нестеров

Должность Ф.И.О. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса

456880, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 Марта, 17

почтовый индекс и адрес, телефон

Тел./факс 8 (35131) 2-12-78 эл.почта ap-sovet@mail.ru

факс, адрес электронный

«_____» _______________________ 200___ г

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | с. Аргаяш, ул. Ленина, 13А |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |
| 3. Серия, тип постройки | - |
| 4. Год постройки | - |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 65% |
| 6. Степень фактического износа | - |
| 7. Год последнего капитального ремонта - | - |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | да |
| 11. Наличие цокольного этажа нет | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 22 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 18. Строительный объем | - куб. м |

19. Площадь:

| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | - кв.м. |
| --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 900,3 кв.м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м. |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м. |
| 20. Количество лестниц | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | - кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  | - |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены |  | - |
| 3. Перегородки |  | - |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Сборные железобетонные плиты | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша |  | удовлетворительное |
| 6. Полы |  | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение |  | удовлетворительное |
| водоотведение |  | удовлетворительное |
| газоснабжение |  | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) |  | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Заместитель главы по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

В.М. Чуличков

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| “ |  | ” |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю Глава Аргаяшского сельского поселения

В.В. Беспалов

Должность Ф.И.О. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса

456880, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 Марта, 17

почтовый индекс и адрес, телефон

Тел./факс 8 (35131) 2-12-78 эл.почта ap-sovet@mail.ru

факс, адрес электронный

«_____» _______________________ 20___ г

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | С. Аргаяш, ул. Ленина, 13Б |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |
| 3. Серия, тип постройки | Жил. дом |
| 4. Год постройки | 1982 г.. |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 3% на 05.04.1990 |
| 6. Степень фактического износа | - |
| 7. Год последнего капитального ремонта - | - |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | да |
| 11. Наличие цокольного этажа нет | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 12 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 18. Строительный объем | 2464 куб.м. |

19. Площадь:

| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 640,3 кв.м. |
| --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 640,3 кв.м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м. |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м. |
| 20. Количество лестниц | 2 шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 61,6 кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | - |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные блоки | Хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Хорошее |
| 3. Перегородки | Кирпич | Хорошее |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты | Хорошее |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
| подвальные | Железобетонные плиты |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шифер | Хорошее |
| 6. Полы | дощатые | Хорошее |
| 7. Проемы | Двойные глухие створки | Хорошее |
| окна |  |  |
| двери | Филенчатые | Хорошее |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка | Хорошее |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Штукатурка |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - | - |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Хорошее |
| сети проводного радиовещания | да | Хорошее |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Да | Хорошее |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Да | Хорошее |
| горячее водоснабжение | Да | Хорошее |
| водоотведение | Да | Хорошее |
| газоснабжение | Да | Хорошее |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Хорошее |
| отопление (от домовой котельной) печи | - |  |
| калориферы | - |  |
| АГВ | - |  |
| (другое) | - |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Заместитель главы по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

В.М. Чуличков

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю Глава Аргаяшского сельского поселения

В.В. Беспалов

Должность Ф.И.О. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса

456880, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 Марта, 17

почтовый индекс и адрес, телефон

Тел./факс 8 (35131) 2-12-78 эл.почта ap-sovet@mail.ru

факс, адрес электронный

«_____» _______________________ 20___ г

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | С. Аргаяш, ул. Ленина, 18 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |
| 3. Серия, тип постройки | Жил. дом |
| 4. Год постройки | 1967 г. |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 45% |
| 6. Степень фактического износа | - |
| 7. Год последнего капитального ремонта - | - |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | нет |
| 11. Наличие цокольного этажа нет | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 8 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 1 |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 18. Строительный объем | 1370 куб.м. |

19. Площадь:

| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 279,8 кв.м. |
| --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 172,2 кв.м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м. |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м. |
| 20. Количество лестниц | 1 шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 33,9 кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | - |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутовый | Трещины |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Выветренный шов |
| 3. Перегородки | Кирпич | Выветренный шов |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты | Смещение плит |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
| подвальные | Железобетонные плиты |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шифер | Трещины коньковых плит |
| 6. Полы | дощатые | Расслоились |
| 7. Проемы | Двойные глухие створки | Стертость |
| окна |  |  |
| двери | Филенчатые | Рассохлось |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка | Трещины |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Штукатурка | Трещины |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | чугунные |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Да |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Да |  |
| горячее водоснабжение | - |  |
| водоотведение | Да |  |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Да |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | - |  |
| калориферы | - |  |
| АГВ | - |  |
| (другое) | - |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Заместитель главы по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

В.М. Чуличков

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю Глава Аргаяшского сельского поселения

В.В. Беспалов

Должность Ф.И.О. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса

456880, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 Марта, 17

почтовый индекс и адрес, телефон

Тел./факс 8 (35131) 2-12-78 эл.почта ap-sovet@mail.ru

факс, адрес электронный

«_____» _______________________ 20___ г

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | С. Аргаяш, ул. Ленина, 20 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |
| 3. Серия, тип постройки | Жил.дом. |
| 4. Год постройки | 1967 г. |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 35% на 20.02.1975 г. |
| 6. Степень фактического износа | - |
| 7. Год последнего капитального ремонта - | - |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | да |
| 11. Наличие цокольного этажа нет | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 16 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 18. Строительный объем | 2739 куб.м. |

19. Площадь:

| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 654,5 кв.м. |
| --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 430,4 кв.м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м. |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м. |
| 20. Количество лестниц | 1 шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 49,3 кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | - |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутовый на растворе |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Крупнопанельные |  |
| 3. Перегородки | Крупнопанельные |  |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
| подвальные | Железобетонные плиты |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шифер |  |
| 6. Полы | дощатые |  |
| 7. Проемы | Двустворные деревянные |  |
| окна |  |  |
| двери | Филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Расшивка швов |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | С дровяным котлом |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование | да |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Да |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Да |  |
| горячее водоснабжение | - |  |
| водоотведение | Да |  |
| газоснабжение | Да |  |
| отопление (от внешних котельных) | Да |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | - |  |
| калориферы | - |  |
| АГВ | - |  |
| (другое) | - |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Заместитель главы по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

В.М. Чуличков

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.