Утверждаю Глава Аргаяшского сельского поселения

В.В. Беспалов

Должность Ф.И.О. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса

456880, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 Марта, 17

почтовый индекс и адрес, телефон

Тел./факс 8 (35131) 2-12-78 эл.почта ap-sovet@mail.ru

факс, адрес электронный

«_____» _______________________ 201___ г

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | с. Аргаяш, ул. Новая, 16А |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |
| 3. Серия, тип постройки | общежитие |
| 4. Год постройки | 1978 |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 70% |
| 6. Степень фактического износа | - |
| 7. Год последнего капитального ремонта - | - |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | нет |
| 11. Наличие цокольного этажа нет | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 16 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 18. Строительный объем | 1769 куб. м |

19. Площадь:

| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 515,3 кв.м. |
| --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 374,8 кв.м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м. |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м. |
| 20. Количество лестниц | 1 шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 27,6 кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бетонные блоки | - |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | - |
| 3. Перегородки |  | - |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Сборные железобетонные плиты | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двустворные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | Щитовые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Расшивка швов | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | Да |  |
| сети проводного радиовещания | Да |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Да | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение |  | - |
| водоотведение | Да | удовлетворительное |
| газоснабжение | Баллон | - |
| отопление (от внешних котельных) | Да | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Да |  |

Заместитель главы по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

В.М. Чуличков

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| “ |  | ” |  | 201 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю Глава Аргаяшского сельского поселения

В.В. Беспалов

Должность Ф.И.О. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса

456880, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 Марта, 17

почтовый индекс и адрес, телефон

Тел./факс 8 (35131) 2-12-78 эл.почта ap-sovet@mail.ru

факс, адрес электронный

«_____» _______________________ 20___ г

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | с. Аргаяш, ул.Новая, 20 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |
| 3. Серия, тип постройки | Жил. дом |
| 4. Год постройки | 1978 |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 5% на 11.06.1993 |
| 6. Степень фактического износа | - |
| 7. Год последнего капитального ремонта - | - |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |
| 9. Количество этажей | 3 |
| 10. Наличие подвала | да |
| 11. Наличие цокольного этажа нет | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 18 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 18. Строительный объем |  |

19. Площадь:

| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | кв.м. |
| --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | кв.м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м. |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м. |
| 20. Количество лестниц | 3 шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | - |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Буто-бетон |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | крупнопанельный |  |
| 3. Перегородки | Гипсолитовые |  |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
| подвальные | Железобетонные плиты |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Совмещенные |  |
| 6. Полы | Дощатые |  |
| 7. Проемы | Двустворные |  |
| окна |  |  |
| двери | Филенчатый |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Да |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Да |  |
| горячее водоснабжение | - |  |
| водоотведение | да |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | - |  |
| калориферы | - |  |
| АГВ | - |  |
| (другое) | - |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Заместитель главы по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

В.М. Чуличков

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю Глава Аргаяшского сельского поселения

В.В. Беспалов

Должность Ф.И.О. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса

456880, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 Марта, 17

почтовый индекс и адрес, телефон

Тел./факс 8 (35131) 2-12-78 эл.почта ap-sovet@mail.ru

факс, адрес электронный

«_____» _______________________ 20___ г

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | с. Аргаяш, ул.Новая, 12 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |
| 3. Серия, тип постройки | Жил. дом |
| 4. Год постройки | 1981 |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |
| 6. Степень фактического износа | - |
| 7. Год последнего капитального ремонта - | - |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | нет |
| 11. Наличие цокольного этажа нет | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 18 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 18. Строительный объем | 3737 |

19. Площадь:

| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 882,0 кв.м. |
| --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 882,0 кв.м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м. |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м. |
| 20. Количество лестниц | 3 шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 83,8 кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | - |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутовый | Хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Панельный | Хорошее |
| 3. Перегородки | Гипсовые |  |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные плиты | Хорошее |
| подвальные | Железобетонные плиты |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Совмещенные | Хорошее |
| 6. Полы | Дощатые | Стертость |
| 7. Проемы | Двустворные | Хорошее |
| окна |  |  |
| двери | Филенчатый | Хорошее |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Да | Хорошее |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Да | Хорошее |
| горячее водоснабжение | - |  |
| водоотведение | да | Хорошее |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | центральное | Хорошее |
| отопление (от домовой котельной) печи | - |  |
| калориферы | - |  |
| АГВ | - |  |
| (другое) | - |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Заместитель главы по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

В.М. Чуличков

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю Глава Аргаяшского сельского поселения

В.В. Беспалов

Должность Ф.И.О. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса

456880, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 Марта, 17

почтовый индекс и адрес, телефон

Тел./факс 8 (35131) 2-12-78 эл.почта ap-sovet@mail.ru

факс, адрес электронный

«_____» _______________________ 2010 г

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | с. Аргаяш, ул. Черняховского, 13 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |
| 3. Серия, тип постройки | - |
| 4. Год постройки | - |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 30% |
| 6. Степень фактического износа | - |
| 7. Год последнего капитального ремонта - | - |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |
| 9. Количество этажей | 5 |
| 10. Наличие подвала | да |
| 11. Наличие цокольного этажа нет | да |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 76 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 18. Строительный объем | - куб. м |

19. Площадь:

| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | - кв.м. |
| --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 18070 кв.м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м. |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м. |
| 20. Количество лестниц | 7 шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | - кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  | - |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены |  | удовлетворительное |
| 3. Перегородки |  | - |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Сборные железобетонные плиты | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша |  | удовлетворительное |
| 6. Полы |  | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование |  | удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение |  | удовлетворительное |
| водоотведение |  | удовлетворительное |
| газоснабжение |  | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) |  | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Заместитель главы по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

В.М. Чуличков

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| “ |  | ” |  | 201 | 0 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю Глава Аргаяшского сельского поселения

В.В. Беспалов

Должность Ф.И.О. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса

456880, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 Марта, 17

почтовый индекс и адрес, телефон

Тел./факс 8 (35131) 2-12-78 эл.почта ap-sovet@mail.ru

факс, адрес электронный

«_____» _______________________ 2010 г

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | с. Аргаяш, ул. Черняховского 16 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |
| 3. Серия, тип постройки | Жил. дом |
| 4. Год постройки | 1973 г. |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |
| 6. Степень фактического износа | - |
| 7. Год последнего капитального ремонта - | - |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | да |
| 11. Наличие цокольного этажа нет | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 18 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 18. Строительный объем | 4369 |

19. Площадь:

| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 871,1 |
| --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 871,1 |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |  |
| 20. Количество лестниц | 3 |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 78,6 |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | - |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бутобетон | хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | крупнопанельный | хорошее |
| 3. Перегородки | крупнопанельный | хорошее |
| 4. Перекрытия | Сборные железобетонные плиты | Хорошее |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Сборные железобетонные плиты |  |
| подвальные | Сборные железобетонные плиты |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Совмещенная | Хорошее |
| 6. Полы | дощатые | Хорошее |
| 7. Проемы | двойные створки | хорошее |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | хорошее |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка | Хорошее |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Да |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Да |  |
| горячее водоснабжение | - |  |
| водоотведение | да |  |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Да |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | - |  |
| калориферы | - |  |
| АГВ | - |  |
| (другое) | - |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Заместитель главы по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

В.М. Чуличков

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| “ |  | ” |  | 201 | 0 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю Глава Аргаяшского сельского поселения

В.В. Беспалов

Должность Ф.И.О. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса

456880, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 Марта, 17

почтовый индекс и адрес, телефон

Тел./факс 8 (35131) 2-12-78 эл.почта ap-sovet@mail.ru

факс, адрес электронный

«_____» _______________________ 2010 г

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | с. Аргаяш, ул. Черняховского 18 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |
| 3. Серия, тип постройки | Жил. дом |
| 4. Год постройки | 1975 г. |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 10% на 04.03.1985 г. |
| 6. Степень фактического износа | - |
| 7. Год последнего капитального ремонта - | - |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | да |
| 11. Наличие цокольного этажа нет | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 18 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 18. Строительный объем | 4287 |

19. Площадь:

| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 4287 |
| --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 871,1 |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 79,5 |
| 20. Количество лестниц | 3 |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | - |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | - |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бутобетон |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | крупнопанельный |  |
| 3. Перегородки | гипсолитовые |  |
| 4. Перекрытия | Сборные железобетонные плиты |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Сборные железобетонные плиты |  |
| подвальные | Сборные железобетонные плиты |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Совмещенная |  |
| 6. Полы | дощатые |  |
| 7. Проемы | двойные створки |  |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | С дровяным котлом |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Да |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Да |  |
| горячее водоснабжение | Да |  |
| водоотведение | да |  |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Да |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | - |  |
| калориферы | - |  |
| АГВ | - |  |
| (другое) | - |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Заместитель главы по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

В.М. Чуличков

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| “ |  | ” |  | 201 | 0 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.