Приложение № 2 к Муниципальному

контракту № ________ от ___.___.2010

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главы Аргаяшского муниципального района

по градостроительству и ЖКХ:

___________________________ /Абылхасынов Р.А./

Дефектная ведомость

Объект: Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в с. Байрамгулово Аргаяшского района Челябинской области (водопровод в с. Байрамгулово)

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 | 11,9 |  |
| 2. | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.), 3 группа грунтов | 1000 м3 | 11,9 |  |
| 3. | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром, мм: 100 | 1м | 716 |  |
| 4. | Установка: гидрантов пожарных | шт. | 2 |  |
| 5, | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм | шт. | 2 |  |
| 6, | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром, мм: 100 | шт. | 4 |  |
| 7. | Задвижки (или клапаны обратные) стальные водопроводные | шт. | 4 |  |
| 8, | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром, мм: 100 | врезка | 2 |  |
| 9. | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром, мм: 100 | км | 0,716 |  |

Составил:   МУ «Управление Байрамгуловского ЖКХ»

Начальник: _______________________     Сибагатуллин Ф.Ф.

Заказчик:    Администрация Байрамгуловского сельского поселения

Глава Администрации: ______________ Ю.В. Ермолаев