Документация на открытый аукцион №  10

«Поставка портативного УЗИ аппарата»

Заказчик – МУЗ Аргаяшская ЦРБ

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится

16 сентября  2010года  в 13.00 часов (время местное) по адресу: 456880 Челябинская область с. Аргаяш, ул. 8 Марта,38.

|  | Утверждаю: В части информационной карты и проекта муниципального контракта Главный врач МУЗ Аргаяшская ЦРБ ______________М.М.Шафиков Утверждаю: В части инструкции по подготовке и представлению документов на аукцион Председатель комитета по экономике _____________________Л. Ю. Богданова |
| --- | --- |

с.Аргаяш

# 2010

# Документация об аукционе

# АУКЦИОН  № 10  «Поставка портативного УЗИ аппарата»

- Инструкция по подготовке и представлению документов на аукцион

- Обязательные требования к участникам размещения заказа

- Заявка на участие в аукционе

- Анкета участника размещения заказа

- Техническое задание

- Опись документов

- Форма запроса о разъяснении положений документации об аукционе

- Формы доверенностей

- Форма уведомлений об отзыве заявки

Контакты:

ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НОМЕРА АУКЦИОНА:

По вопросам подготовки заявок и разъяснению документации - (35131) 2-02-31; 2-00-26.

По вопросам процедур и результатов - (35131) 2-02-31; 2-00-26

Инструкция

по подготовке и представлению документов на открытый аукцион

1. Аукцион  для муниципальных нужд проводится в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», далее Закон.

2. Уполномоченным органом Аргаяшского муниципального района  по организации и  проведению торгов является комитет по экономике Администрации Аргаяшского муниципального района Челябинской области.

3. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе:

- 16 сентября  2010 г. в 13ч.00м. (время местное), по адресу: 456880 Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8-е Марта, 38.каб. 308 зал заседаний администрации Аргаяшского муниципального района Челябинской области.

Аукцион состоится:

-  23 сентября 2010 г. в 14ч.00м. (время местное), по адресу: 456880 Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8-е Марта, 38.каб. 308 зал заседаний администрации Аргаяшского муниципального района Челябинской области, в присутствии участников аукциона или их представителей.

4. К аукциону допускаются правомочные участники размещения заказа, представившие заявку на участие в аукционе: в  период – со дня следующего за днем опубликования извещения о проведении аукциона в официальном печатном издании (размещения на официальном сайте с 27 августа 2010г. до 13ч.00м. 16 сентября 2010 г. (время местное) по адресу: 456880 Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8-е Марта, 38.каб. 308 зал заседаний администрации Аргаяшского муниципального района Челябинской области.

Заявки на участие в аукционе полученные после начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки согласно ч.9 ст.35 Закона.

4. Участник размещения заказа обязан:

Представить заявку на участие в аукционе в указанный срок и по форме, установленной документацией об аукционе.

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме, или в форме электронного документа¹.

Если аукцион состоит из нескольких лотов, заявка может быть оформлена:

А) на каждый лот в виде отдельного полного пакета документов, указанных в пунктах а) – м) настоящей инструкции;

Б) в виде одного пакета документов, включающего в себя:

- один экземпляр документов, указанных в пунктах б), г), д), е), ж), з), и),

- документы, указанные в пунктах а), в), м), л), оформляемые в количестве экземпляров в соответствии с количеством лотов (документ оформляется отдельно на каждый лот)

-  документ, указанный в пункте г), оформляемый на каждый том;

- документ, указанный в пункте к), оформляемый в количестве экземпляров, определяемом самостоятельно участником размещения заказа (общий для всего аукциона либо отдельно на каждый лот, при необходимости)

Заявка на участие в аукционе представляется в составе следующих обязательных документов:

- заявка на участие в аукционе (образец в комплекте документации об аукционе);

- анкета участника размещения заказа (образец в комплекте документации об аукционе);

- техническое описание (образец в комплекте документации об аукционе);

- опись документов (образец в комплекте документации об аукционе);

- полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя);

- копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица);

- копия лицензии на право занятия соответствующим видом деятельности (в случае если по действующему законодательству данный вид деятельности подлежит лицензированию, и данное требование установлено в обязательных требованиях к участнику размещения заказа);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель)). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченном этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказ, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

- документы, подтверждающие внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в торгах (в случае, если в Информационной карте аукциона содержится указание на требование обеспечения заявки на участие в торгах) - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения;

- копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам, в случаях, предусмотренных документацией об аукционе (в Информационной карте аукциона) оформляется в отношении каждого лота отдельно;

5. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома** заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы (ненадлежащее исполнение требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе). Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

** Участник размещения заказа может разбить заявку на несколько томов. При этом Опись оформляется на каждый том с указанием документов, входящих в том. Все тома заявки должны быть подписаны и пронумерованы следующим образом: «№  аукциона», «Наименование аукциона», «Том № __ из __».

6. В случае непредставления или представления недостоверных сведений, документов, определенных Законом, несоответствия установленным требованиям, не предоставление документа или копии документа, подтверждающее внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки, если об этом указано в документации о проведении торгов, несоответствия заявки на участие в торгах требованиям документации участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в торгах.

7. В соответствии с Законом Уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения в отношении участника торгов, в случае установления недостоверности сведений представленных участником, уполномоченный орган, аукционная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в торгах на любом этапе их проведения.

8. Разъяснения по документации об аукционе даются уполномоченным органом по письменному (электронному) запросу участника размещения заказа, если указанный запрос поступил не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе (образец – форма в комплекте документации об аукционе). В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Уполномоченный орган направляет в письменной или электронной форме  разъяснения документации об аукционе и в течение одного дня со дня направления размещает данное разъяснение на официальном сайте – www. argayash.ru, без указания источника поступления запроса.

Заказчик, Уполномоченный орган по собственной инициативе или на основании запроса участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе, которые в соответствии с Законом доводятся до сведения участников размещения заказа.

9. Участник размещения заказа представивший заявку на участие в аукционе вправе  отозвать ее в любое время, до момента начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Отзыв заявки производится по письменному уведомлению (форма прилагается).

10. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Копии документов (спецификации, сметы и пр.) рекомендуется оформлять с односторонней печатью, т.е.  отпечатанными на одной стороне листа.

Представлять интересы участника размещения заказа на аукционе могут руководители участников, участники – физические лица, либо представители участников, имеющие доверенность (форма доверенности прилагается (образец в комплекте документации об аукционе).

Уполномоченным органом будет осуществляться аудиозапись процедуры аукциона.

Информация о результатах

Результаты рассмотрения заявок (результаты допуска) направляются всем участникам размещения заказа электронной почтой по адресам, указанным ими в «Анкете участника размещения заказа» (в случае отсутствия – по факсу).

Протоколы рассмотрения заявок, протоколы аукционов публикуются на официальном сайте на вкладке «Протоколы» соответствующего аукциона.

Информация об аукционах предоставляется уполномоченным органом по размещению муниципального заказа ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НОМЕРА АУКЦИОНА по телефонам (35131) 2-02-31, 2-00-26.

____________________

¹ заявки, подаваемые в форме электронного документа, должны быть оформлены в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Заявка должна быть оформлена с помощью соответствующих аппаратных и (или) программных средств, обеспечивающих конфиденциальность информации, реализацию вскрытия поступившей заявки только в установленные сроки, а также соответствовать требованиям Федерального закона от 10.01.2002 года №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

Обязательные требования к участникам размещения заказа

Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

- Участник размещения заказа должен иметь соответствующие лицензии на право занятия видами деятельности, необходимыми для участия в данных торгах (в случае если действующим законодательством данный вид деятельности подлежит лицензированию)

Лицензия на право занятия определенными видами деятельности не должна быть                 просрочена и (или) приостановлена.

- Участник размещения заказа не должен находиться в стадии ликвидации.

- Отсутствие принятого арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- На день подачи заявки на участие в торгах, деятельность участника размещения заказа не должна быть приостановлена.

- Участник размещения заказа не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по жалобе на день рассмотрения заявки на участие в торгах не принято.

# Заявка на участие в аукционе

«____» _____________ 2010 г.           В Комитет по экономике администрации

Аргаяшского муниципального района

Челябинской области

от ______________________________________

полное наименование участника, ФИО для физического лица

Изучив документацию об аукционе, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить исполнение муниципального контракта заключаемого по результатам аукциона _________________________________________________________________________

(указать наименование аукциона,  в отношение которого подается заявка)

Мы обязуемся в случае принятия нашей Заявки на участие в аукционе обеспечить  поставку товара _________________________________ (по предмету лота)  в соответствии с разделом  «Требования заказчика к условиям исполнения контракта» информационной карты документации об аукционе.

Сведения о функциональных характеристиках, потребительских свойствах, качестве и количестве поставляемого товара, остаточном сроке годности и иные сведения  в соответствии с  требованиями раздела  «Требования Заказчика к товару» изложены нами в техническом описании, являющимся неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в аукционе.

Мы подтверждаем, что соответствуем требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а именно:

- в отношении нас не проведена ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- у нас отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

В случае признания нас победителями аукциона, а также, если наши предложения будут признаны лучшими после предложений победителя аукциона, мы обязуемся придерживаться положений настоящей Заявки на участие в аукционе до заключения муниципального контракта в сроки установленные действующим законодательством.

Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством и нашего уклонения от его заключения, мы признаемся уклонившимися от заключения муниципального контракта.

Мы извещены о том, что в соответствии с действующим законодательством сведения об участниках аукциона, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также сведения о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) с которыми муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими муниципальных контрактов направляются в реестр недобросовестных поставщиков. Мы признаём, что требования и условия документации об аукционе не нарушают наших прав и законных интересов.

До подготовки и оформления муниципального контракта настоящая Заявка в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

_____________________                                        _____________________/__________________/

(должность)                                                          (подпись)        М.П.         ФИО

Анкета участника размещения заказа

Полное наименование участника, фирменное наименование (ФИО для физического лица) _________________________________________________________________

______________________________________________________________________

| 1 | Организационно-правовая форма (для юридического лица) |
| --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) |
| 3 | Юридический адрес (для юридического лица) |
| 4 | Почтовый адрес (для юридического лица) |
| 5 | Фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица) |
| 6 | Сведения о месте жительства (для физического лица) |
| 7 | Номер контактного телефона Для контактов ФИО (полностью), должность: |
| 8 | Является ли участник субъектом малого предпринимательства | ДА (нужное выделить) НЕТ |
| 9 | Факс | E-mail - при наличии (Для получения уведомлений о результатах рассмотрения заявки) |

Руководитель участника ________________________________/__________________________/

ФИО

Гл. бухгалтер участника ________________________________/__________________________/

ФИО

М.П.

# Техническое описание предлагаемой продукции*

Наименование участника  ФИО - физического лица участника _____________________________________________________________

| № п/п | Наименование товара** | Марка, модель, фирменное наименование товара | Сведения о производителе (наименование производителя, страна - происхождение) | Подтверждение качества товара ГОСТ (ТУ) (наименование, номер, дата государственного стандарта на товар) | Ед. Измерения | Кол-во | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Описание качества, технических характеристик товара (согласно Требованиям заказчика к товару по Информационной карте аукциона) заполняется в отдельной таблице Приложение к Техническому описанию предлагаемой продукции.

______________________________________________                  _____________________/__________________/

(должность)                                     			                 (подпись)         М.П.         ФИО

* - При заполнении таблиц Технического описания предлагаемой продукции участником указываются конкретные наименования, марки, модели продукции, предлагаемой к поставке без указания «или эквивалент». При заключении контракта изменение сведений о продукции, указанных в данной форме, не допускается.

** - В случае поставки товара комплектом необходимо указать состав предлагаемого комплекта (комплектацию, перечислить все оборудование, входящее в комплект).

.

Приложение к Техническому описанию предлагаемой продукции

Описание качества, технических характеристик предлагаемого товара

(Участники должны дать полное описание предлагаемого товара, указать его марку, производителя, обязательно указать  все приведенные заказчиком в техзадании характеристики)

| Наименование товара | Качественные, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) установленные заказчиком | Качественные, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) предлагаемых товаров |
| --- | --- | --- |

_______________________________________________________________________                  _____________________/__________________/

(должность)                             							                         (подпись)         М.П.         ФИО

Состав заявки - опись документов, представленных на аукцион:

Перечень документов, относящихся к предмету аукциона (лотам):

1.

…

…

…

Перечень документов и сведений об участнике размещения заказа:

1.

…

…

…

Всего на _________ листах

______________________________               _____________________/__________________/

(должность)                                                      (подпись)        М.П.         ФИО

# Информационная карта

# на поставку портативного УЗИ-аппарата.

# Заказчик – МУЗ «Аргаяшская ЦРБ»

Предмет муниципального контракта - Поставка портативного УЗИ - аппарата

# Начальная (максимальная) цена контракта общая – 1500000,00 руб.

Источник финансирования – родовые сертификаты.

Место поставки – Челябинская область, Аргаяшская ЦРБ, с. Аргаяш, ул. Ленина, 50 А.

Сроки поставки – в течение 40 дней с момента заключения муниципального контракта.

Условия поставки – участник должен осуществить доставку, наладку, погрузку, разгрузку, установку.

Объем – 1 лот в соответствии с информационной картой

Порядок формирования цены контракта – цена контракта включает в себя все расходы, в том числе: доставку, разгрузку,  установку, наладку, погрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи. Цены на продукцию должны быть указаны в рублях и изменению в период действия контракта не подлежат.

Срок и условие оплаты – оплата производится по графику: при получении аппарата 700 тысяч рублей, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь – по 150 тысяч рублей, январь – февраль 2011 года – оставшуюся сумму равными долями путем перечисления на расчетный счет, по ценам, определенным в соответствии с настоящим контрактом, с момента предоставления «Заказчиком» отчетных документов в пределах предельных объемов финансирования, выделенных «Заказчику» на текущий период.

Срок гарантийного обслуживания составляет 12 месяцев с момента установки оборудования.

Величина понижения начальной цены контракта – шаг аукциона установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной цены контракта (лота).

Техническое задание

# Лот № 1. Портативный УЗИ-аппарат.

| № п/п | Описание параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения: кардиология (в том числе исследование сердца у детей); абдоминальные исследования; акушерство и гинекология; урология; педиатрия; неонатальные исследования; сосудистые исследования (ангиология); транскраниальные исследования у детей и взрослых; исследование малых органов и поверхностных структур, костно-мышечной системы (травматология и ортопедия); | Наличие |
| 2 | Общие характеристики системы |  |
| 2.1 | Русифицированный интерфейс пользователя - отображение на экране параметров сканирования на русском языке - отображение на экране меню настроек изображения на русском языке. | Наличие Наличие Наличие |
| 2.2 | Русифицированная буквенно-цифровая клавиатура - ввод данных пациента при помощи символов русского языка | Наличие Наличие |
| 2.3 | Управление всеми возможными функциями, параметрами и меню системы при помощи клавиш и переключателей для увеличения надежности. | Наличие |
| 2.4 | Число цифровых каналов | не менее 32768 |
| 2.5 | Динамический диапазон | не менее 225 дБ |
| 2.6 | Одновременное использование фокусных зон | не менее 12 |
| 2.7 | Возможность позиционирования зон фокусировки | Наличие |
| 2.8 | Регулировка послойного усиления по глубине | не мене 8 зон |
| 2.9 | Возможность регулировки положения курсора в меню настроек изображения, меню расчетов при помощи клавиш стрелок | Наличие |
| 2.10 | Количество активных портов для подключения ультразвуковых датчиков (не считая карандашных) без использования дополнительных адаптеров | не менее 2 |
| 2.11 | Возможность переключения датчиков на работающей системе без выключения сканера | Наличие |
| 2.12 | Разветвитель портов, позволяющий подключать к системе одновременно три датчика (не считая карандашных) так, чтобы их можно было выбрать с клавиатуры сканера | Возможность |
| 2.13 | Формирователь УЗ-изображения, адаптированный для работы с монитором высокого разрешения (1024*768) | Наличие |
| 2.14 | Двойной динамический дисплей: B/В+CDI B/B+DPI B/B+TDI | Наличие Наличие Наличие |
| 2.15 | Режим двойного дисплея: B/B+CDI+PWD B/B+CDI+CWD B/B+DPI+PWD B/B+DPI+CWD B/B+TDI+PTD | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| 2.16 | Мультичастотное широкополосное сканирование с выбором центрального диапазона частот в интервале 1 – 16 МГц | Наличие |
| 2.17 | Наличие специальных режимов работы сканера для обследования следующих органов: - щитовидной железы; - молочной железы; - поверхностных сосудов; - сосудов нижних конечностей; - печени; - сердца; - сосудов головного мозга; - матки; - акушерских исследований; - урологических исследований; - почек и мочевого пузыря; - сердца плода - тазобедренного сустава - плечевого сустава | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| 2.18 | Типы поддерживаемых датчиков: электронный конвексный абдоминальный электронный линейный электронный секторный (фазированный), электронный микроконвексный, электронный микроконвексный внутриполостной, электронный линейный внутриполостной электронный интраоперационный, обемный конвексный лапароскопический трансректальный биплановый электронный череспищеводный кардиологический, | Наличие |
| 2.19 | Вес системы, не более | 8 кг |
| 2.20 | Размер системы, не более | 398ммX168ммX360мм |
| 3 | Режимы работы |  |
| 3.1 | В, В/В, В/М, М | Наличие |
| 3.2 | Тканевая гармоника | Наличие |
| 3.3 | Режим трапециевидного сканирования для линейного датчика | Наличие |
| 3.4 | Доплеровские режимы: - Цветовое картирование потоков (CDI) - Энергетический Доплер (DPI) - Направленный энергетический Доплер - Импульсно-волновой Доплер (PWD) - Непрерывно-волновой Доплер (CWD) - Тканевой Доплер (TDI) - Импульсный тканевой допплер (PTD) | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| 3.5 | Триплексный режим в режиме реального времени | Наличие |
| 3.4 | Режим HPRF c указанием положения всех виртуальных контрольных объемов | Наличие |
| 3.7 | Технология подавления спекл-шума с возможностью выбора степени фильтрации, работа которой не приводит к снижению частоты кадров ультразвукового изображения. | Наличие |
| 3.8 | Режим compound (УЗ томография) | Наличие |
| 3.9 | Получение трехмерного изображения методом Free hand | Наличие |
| 3.10 | Поворот / инверсия изображения | Наличие |
| 3.11 | Панорамное сканирование | Наличие |
| 3.12 | Цветной М-режим | Наличие |
| 3.13 | Одно, двух, трехсрезовый анатомический М-режим (режим одновременной развертки трех произвольных сечений В-изображения) | Наличие |
| 3.14 | Цветной анатомический М-режим | Наличие |
| 3.15 | Режим 4В | Наличие |
| 3.16 | Увеличение изображения в режимах реального времени и стоп-кадра, не менее | 30 крат |
| 4 | Характеристики В-режима: |  |
| 4.1 | Максимальное количество диапазонов частот сканирования в В-режиме | не менее 5 |
| 4.2 | Максимальное количество диапазонов частот сканирования в режиме тканевой гармоники | не менее 5 |
| 4.3 | Возможность регулировки плотности линии в В-режиме | Наличие |
| 4.4 | Оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей с возможностью задания скорости ультразвука в исследуемых тканях | Наличие |
| 4.5 | Псевдоколоризация В-режима | Наличие |
| 5 | Характеристики допплеровских режимов |  |
| 5.1 | Электронное изменение направления окна цветного картирования для линейного датчика, не менее | 20 градусов |
| 5.2 | Число частот в режиме цветного допплера | не менее 5 |
| 5.3 | Возможность регулировки плотности линии в режиме CDI | Наличие |
| 5.4 | Возможность выбора приоритета обработки 2D и доплеровского изображения в режиме CDI | Наличие |
| 5.5 | Число частот в режиме энергетического допплера | не менее 5 |
| 5.6 | Число частот в режиме импульсно-волнового допплера | не менее 5 |
| 5.7 | Автоматическая привязка зоны фокусировки к положению окна цветового допплеровского картирования с отображением расположения зоны фокусировки | Наличие |
| 6 | Пакеты расчетов |  |
| 6.1 | Пакет программ для расчетов в акушерстве | Наличие |
| 6.2 | Расширенный пакет программ для расчетов в кардиологии | Наличие |
| 6.3 | Пакет расчетов для урологии | Наличие |
| 6.4 | Пакет расчетов для гинекологии | Наличие |
| 6.5 | Пакет расчетов для исследования щитовидной железы | Наличие |
| 6.6 | Пакет расчетов для исследования почек | Наличие |
| 6.7 | Пакет расчетов для ветеринарии | Наличие |
| 6.8 | Пакет для оценки сердечно-сосудистой системы плода | Наличие |
| 6.9 | Пакет для оценки головного мозга плода | Наличие |
| 6.10 | Пакет для оценки грудной клетки плода | Наличие |
| 6.11 | Пакет для оценки брюшной полости плода | Наличие |
| 6.12 | Создание пользовательского перечня расчетов | Наличие |
| 6.13 | Создание пользовательского расчета срока беременности - Присвоение произвольного имени расчету - Ручной ввод и сохранение таблицы, задающей соответствия значений измеряемых параметров (расстояние, площадь, окружность) ультразвуковым возрастам плода | Наличие Наличие Наличие |
| 6.14 | Создание не менее 5-ти горячих клавиш под акушерские расчеты | Наличие |
| 6.15 | Возможность проведения сравнительного анализа плодов при многоплодной беременности | Наличие |
| 6.16 | Встроенный анатомический атлас | Наличие |
| 6.17 | Автотрассировка допплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме стоп-кадра с определением следующих параметров: - Определение пульсационного индекса и индекса резистентности - Определение отношения систолической и диастолической скоростей - Определение пиковой, средней, диастолической скорости - Определение интеграла скорости - Определение среднего градиента давления | Наличие |
| 6.18 | Расчет объемной скорости кровотока по изображению ЦДК без использования спектрального допплера | Наличие |
| 6.19 | Расчет пиковой скорости кровотока по изображению ЦДК без использования спектрального допплера | Наличие |
| 6.20 | Расчет средней скорости кровотока по изображению ЦДК без использования спектрального допплера | Наличие |
| 6.21 | Вывод гистограммы мгновенного профиля потока в сосуде вдоль его диаметра | Наличие |
| 6.22 | Автоматический анализ толщины комплекса интима-медиа | Наличие |
| 6.23 | Расчет объема регургитации (PISA) | Наличие |
| 6.24 | Составление отчетов | Наличие |
| 6.25 | Возможность добавления ультразвуковых изображений в отчеты | Наличие |
| 6.26 | Экспорт отчетов в формат .pdf | Наличие |
| 6.27 | Возможность добавления комментариев в отчет | Наличие |
| 6.28 | Анализ кривых роста плода | Наличие |
| 6.29 | Библиотека комментариев | Наличие |
| 6.30 | Автоматическая оптимизация параметров серошкального изображения нажатием одной кнопки | Наличие |
| 6.31 | Автоматическая оптимизация следующих параметров допплеровских режимов нажатием одной кнопки: - Частота повторения импульсов (PRF) - Базовая линия - Фильтр движений стенок сосудов - Угол коррекции | Наличие Наличие Наличие Наличие |
| 7 | Параметры цифровой рабочей станции |  |
| 7.1 | Операционная система Linux | Наличие |
| 7.2 | Встроенный жесткий диск, емкость не менее | 160 Гб |
| 7.3 | Максимальный размер кинопетли в В-режиме, не менее | 10 000 кадров |
| 7.4 | Максимальный размер кинопетли в М-режиме, не менее | 163 сек |
| 7.5 | Максимальный размер кинопетли в режиме спектрального допплера, не менее | 163 сек |
| 7.6 | Запись динамического клипа с произвольной величиной в секундах | Наличие |
| 7.7 | Возможность сохранения клипов в системном и РС-форматах | Наличие |
| 7.8 | Отображение сохраненных изображений и кинопетель на экране с активным ультразвуковым изображением (clipboard) | Наличие |
| 7.9 | Возможность сохранения индивидуальных настроек для каждого типа исследований | Наличие |
| 7.10 | Дальнейшая обработка архивных изображений | Наличие |
| 7.11 | Ведение базы данных пациентов | Наличие |
| 7.12 | Возможность поиска пациентов в базе данных по различным полям записей | Наличие |
| 7.13 | Режим антивирусной защиты, приводящий к выключению сканера при наличии исполняемых файлов на флэш-карте | Наличие |
| 8 | Подключение внешних устройств |  |
| 8.1 | Запись на внешний flash-накопитель | Наличие |
| 8.2 | Порт USB2.0 | не менее 2 |
| 8.3 | Подключение к сети ETHERNET | Наличие |
| 8.4 | Синхронизация с внешним компьютером без установки дополнительного программного обеспечения на компьютер | Наличие |
| 8.5 | Совместимость со стандартом DICOM 3,0 | Наличие |
| 8.6 | Подключение внешнего сетевого принтера | Наличие |
| 8.7 | Наличие встроенных динамиков | Наличие |
| 8.8 | Интерактивная подсветка клавиатуры | Наличие |
| 8.9 | Видео выход: |  |
| 8.10 | VGA – видео | Наличие |
| 8.11 | S-Video | Наличие |
| 8.12 | Ножной переключатель | Возможность |
| 8.13 | Выход дистанционного управления видеопринтером с клавиатуры сканера | Наличие |
| 8.14 | Встроенный ЭКГ-модуль для синхронизации УЗ-изображения, получаемого системой, с электрокардиограммой пациента - Отображение ЭКГ одновременно с УЗ-изображением - Регулировка коэффициента усиления ЭКГ - Регулировка положения изолинии ЭКГ - инверсия ЭКГ - Регулировка времени задержки включения обновления УЗ-изображения от R-зубца - Регулировка числа кадров обновления УЗ-изображения - Регулировка длительности кадра УЗ-изображения | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| 8.15 | Тележка для портативного ультразвукового сканера - Возможность закрепления ультразвукового сканера при помощи винтов - Возможность наклона закрепленного сканера - Наличие полки для установки источника бесперебойного питания - Наличие не менее чем 3 держателей для ультразвуковых датчиков и одного держателя для геля - Наличие гибкого держателя для проводов датчиков - Наличие винта для точной регулировки наклона поверхности ультразвукового сканера | Возможность Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| 9 | Характеристики монитора: |  |
| 9.1 | ЖК-монитор | Наличие |
| 9.2 | Диагональ | не менее 15” |
| 9.3 | Угол обзора, не менее | 172 градуса |
| 9.4 | Разрешение монитора, не менее | 1024*768 |
| 10 | Характеристики датчиков |  |
| 10.1 | Все датчики – широкополосные мультичастотные | Наличие |
| 10.2 | Отображение полосы рабочих частот, а не фиксированной частоты на экране монитора | Наличие |
| 10.3 | Конвексный датчик Количество элементов, не менее Диапазон частот Радиус, не менее Максимальная глубина сканирования, не менее | Наличие 192 2-7 МГц 60мм 330 мм |
| 10.4 | Линейный датчик Количество элементов, не менее Диапазон частот Апертура, не более | Наличие 192 4,5-16 МГц 50мм |
| 10.5 | Линейный датчик Количество элементов, не менее Диапазон частот Апертура, не более | Возможность 192 4,5-16 МГц 38мм |
| 10.6 | Линейный датчик Количество элементов, не менее Диапазон частот Апертура, не более | Возможность 256 4,5-16 МГц 50мм |
| 10.7 | Внутриполостной датчик Количество элементов, не менее Диапазон частот Угол обзора, не менее | Наличие 192 4-11МГц 200 градусов |
| 10.8 | Внутриполостной трансректальный микроконвексный датчик Диапазон частот не хуже Радиус не более Угол обзора, не менее | Возможность 9-5MHz 8 мм 150 градусов |
| 10.9 | Секторный фазированный датчик Диапазон частот Угол обзора, не менее Максимальная глубина сканирования, не менее | Возможность 1,5-5 МГц 90 градусов 330 мм |
| 10.10 | Секторный фазированный датчик Диапазон частот Угол обзора, не менее | Возможность 4-8 МГц 90 градусов |
| 10.11 | Микроконвексный датчик Количество элементов, не менее Диапазон частот Радиус, не более | Возможность 128 4-9 МГц 11мм |
| 10.12 | Микроконвексный датчик Количество элементов, не менее Диапазон частот Радиус, не менее | Возможность 128 2-4 МГц 15мм |
| 10.13 | Конвексный датчик Количество элементов, не менее Диапазон частот Радиус, не менее | Возможность 128 4-8 МГц 40 мм |
| 10.14 | Череспищеводный секторный фазированный датчик Количество элементов, не менее Диапазон частот, не уже Апертура, не более Диаметр наконечника, не более Угол вертикального наклона вверх, не менее Угол вертикального наклона вниз, не менее Вращение сканирующей плоскости, не менее Угол обзора, не менее Длина наконечника, не менее | Возможность 128 4-8 МГц 9 мм 11 мм 120 градусов 90 градусов 180 градусов 90 градусов 100 см |
| 10.15 | Череспищеводный секторный фазированный датчик Количество элементов, не менее Диапазон частот, не уже Апертура, не более Диаметр наконечника, не более Угол вертикального наклона вверх, не менее Угол вертикального наклона вниз, не менее Вращение сканирующей плоскости, не менее Угол обзора, не менее Длина наконечника, не менее | Возможность 96 4-8 МГц 7,25 мм 7 мм 120 градусов 90 градусов 180 градусов 90 градусов 70 см |
| 10.16 | Линейный Г-образный датчик для интраоперационных исследований и исследований мелких сосудов Количество элементов, не менее Диапазон частот, не менее Апертура, не более Изгиб рабочей части датчика со сканирующей поверхностью на одну сторону от рукоятки датчика для лучшего доступа к объекту сканирования Расположение плоскости сканирования в направлении в одной плоскости с рукояткой датчика | Возможность 192 4,5-16 МГц 25мм Наличие Наличие |
| 11 | Цифровая рабочая станция |  |
| 11.1 | Компьютер с предустановленным лицензионным ПО Windows | Наличие |
| 11.2 | АРМ врача УЗД – программа базы данных в среде Delphi с модульным типом организации исследований | Наличие |
| 11.3 | Ведение базы данных пациентов на внешнем компьютере | Наличие |
| 11.4 | Модуль «Акушерство» I, II, III триместр с автоматизированным расчетом срока беременности, массы плода, индекса амниотической жидкости, допплерографическими расчетами, созданием и редактированием шаблонов заключений, сохранением видеофрагментов в карте пациента | Наличие |
| 11.5 | Модуль «Гинекология» с возможностью создания и редактирования шаблонов заключений, сохранением видеофрагментов в карте пациента | Наличие |
| 11.6 | Модуль «Внутренние органы» в составе: исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки с возможностью создания и редактирования шаблонов заключений, сохранением видеофрагментов в карте пациента | Наличие |
| 11.7 | Модуль «Урология» в составе: почки, надпочечники, мочевой пузырь, предстательная железа с автоматизированным расчетом объема остаточной мочи, объема и массы предстательной железы с возможностью создания и редактирования шаблонов заключений, сохранением видеофрагментов в карте пациента | Наличие |
| 11.8 | Модуль «Щитовидная железа» с автоматизированным расчетом объема левой и правой долей, а также суммарного объема, с возможностью создания и редактирования шаблонов заключений, сохранением видеофрагментов в карте пациента | Наличие |
| 11.9 | Модуль «Сосуды» в составе: артерии дуги аорты, артерии основания мозга, артерии и вены верхних и нижних конечностей, почечные артерии с автоматизированным расчетом артериальной массы, индекса артериальной массы, резистивного индекса, объемной скорости кровотока, церебрального перфузионного давления, внутричерепного давления, с возможностью создания и редактирования шаблонов заключений, сохранением видеофрагментов в карте пациента | Наличие |
| 11.10 | Модуль «Сердце» в составе: исследования в М-режиме, исследования в В-режиме, исследования клапанов в CFM, PW и CW допплере, с автоматизированным расчетом массы миокарда, индекса массы миокарда, индекса Деверо, максимального градиента давления, систолического давления в легочной артерии, индексов объемов полостей сердца, площади левого АВ-отверстия в постоянноволновом допплере через T1/2, индекса локальной сократимости, с возможностью создания и редактирования шаблонов заключений, сохранением видеофрагментов в карте пациента | Наличие |
| 12 | Прочие условия |  |
| 12.1 | Проведение пусконаладочных работ | Наличие |
| 12.2 | Наличие у поставщика инженера, сертифицированного эксклюзивным представителем производителя | Наличие |
| 12.3 | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |
| 12.4 | Срок гарантии на систему | Не менее 2 лет |
| 12.5 | Срок гарантии на датчики | Не менее 1 года |
| 12.6 | Черно-белый видеопринтер | Возможность |
| 12.7 | Цветной сетевой принтер | Возможность |
| 12.8 | Источник бесперебойного питания двойного преобразования, мощность не менее 700 ВА | Возможность |
| 12.9 | Возможность переустановки операционной системы и программного обеспечения сканера с флэш-карты USB 2.0 | Наличие |
| 12.10 | Бесплатное обновление программного обеспечения | Наличие |
|  | ИТОГО | 1 500 000,00 |

Общая сумма контракта: 1500000,00 рублей

Участник имеет право заявиться только на весь объем товара по лоту.

При подготовке аукционной заявки, спецификация оформляется (порядковое расположение наименований продукции предлагаемой к поставке, номера лотов, порядковые номера) строго в соответствии с полученной информационной картой аукциона.

Несоблюдение данного требования  аукционной документации может повлечь отклонение аукционной заявки участника.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального  контракта.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

Заказчик по согласованию с поставщиком в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона №94-ФЗ,  в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 процентов предусмотренные контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров, заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров,  но не более чем на 10 процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.  Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

Заказчик по согласованию с поставщиком в соответствии с ч.6.5. ст.9 Федерального закона №94-ФЗ при заключении муниципального контракта вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником с которым заключается контракт, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лоты). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в документации открытого аукциона.

«Если предметом торгов было только право на заключение договора, такой договор должен быть подписан сторонами не позднее двадцати дней или иного указанного в извещении срока после завешения торгов и оформления протокола. В случае уклонения одной из них от заключения договора другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения». (ч.2п.5.ст.448 Гражданского кодекса РФ).

# Главный врач

МУЗ Аргаяшская ЦРБ:                                                                                                       М.М. Шафиков

Исп. Юмагулова А.В.

Тел: 8(35131)21989

# ПРОЕКТ

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товара для муниципальных нужд

с. Аргаяш                                                                                                                                                «___»___________2010 г.

Муниципальное  учреждение здравоохранения Аргаяшская центральная районная больница, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Шафикова Миндияра Миндихановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________, _____________________________________________________действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

# 1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается по результатам аукциона от «___» _______________ 2010 г. на размещение муниципального заказа и в соответствии с протоколом № ___  от  «__» ___________ 2010 г., победителем которого стал Поставщик.

1.2. По настоящему контракту  Поставщик обязуется в обусловленный  срок поставить  в  МУЗ Аргаяшская ЦРБ портативный УЗИ-аппарат, а Покупатель обязуется обеспечить приемку и оплату поставленных товаров, указанных в  заявке.

# 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «Поставщик» обязуется:

а) поставить товар Заказчику в счет средств, выделенных муниципальным образованиям по номенклатуре, ценам и в количестве согласно п. 3.6. настоящего контракта.

Место поставки: Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. Ленина, 50.

б) предоставить Заказчику товарно-сопроводительные документы (счета, счета-фактуры, накладные и т.п.).

в) поставляемая продукция должна соответствовать ГОСТам, ТУ и (или) иным документам, регламентирующим ее качество, условия приемки товара определяются согласно  ФЗ № 94 от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

г) до начала отгрузки «Поставщик» обязан представить  копии документов, подтверждающих качество  продукции;

д) отгрузка товаров производится Поставщиком по мере получения отгрузочных реквизитов, предоставляемых Заказчиком.

е)  в случае обнаружения дефектов товара в течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранить выявленные дефекты в течение 4 дней с момента уведомления.

ж)  предоставить Заказчику регистрационное удостоверение РФ, сертификат соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологическое заключение, документация на русском языке, инструкция по эксплуатации на русском языке.

2.2. «Заказчик» обязуется:

1) зарегистрировать настоящий контракт в реестре закупок для муниципальных нужд в соответствии со ст. 73 Бюджетного кодекса РФ;

2) осуществить приемку и оприходование поставляемых товаров по количеству и качеству в соответствии с инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, с оформлением акта приемки, либо иного аналогичного документа по форме, согласованной с Министерством финансов Челябинской области;

# 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. При поставке товаров оплата производится по ценам определенным в соответствии с настоящим контрактом. Оплата производится по факту поставки портативного УЗИ-аппарата.

3.2. Расчеты «Заказчика» с «Поставщиком» по контракту осуществляется за счет выделенных «Заказчику» из родовых сертификатов на расчетный счет по ценам, определенным (тех. условий).

3.3. Срок оплаты: оплата производится по графику: при получении аппарата 700 тысяч рублей, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь – по 150 тысяч рублей, январь – февраль 2011 года – оставшуюся сумму равными долями путем перечисления на расчетный счет, по ценам, определенным в соответствии с настоящим контрактом, с момента предоставления «Заказчиком» отчетных документов в пределах предельных объемов финансирования, выделенных «Заказчику» на текущий период.

3.4.Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Цена контракта устанавливается с  учетом расходов на доставку, разгрузку, погрузку, страхование, установку, наладку, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Цены на продукцию должны быть указаны в рублях и изменению в период действия контракта не подлежат.

Продукция: портативный УЗИ-аппарат.

Источник финансирования: родовые сертификаты

Сроки поставки: в течение 40 дней с момента заключения муниципального контракта

Место поставки: Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. Ленина, 50.

4. Срок поставки «портативного УЗИ-аппарата» или аналога». Приемка «портативного УЗИ-аппарата». Требования к « портативному УЗИ-аппарату» и гарантии качества.

4.1. «Портативный УЗИ-аппарат» по настоящему контракту поставляется в течение 40 дней с момента заключения муниципального контракта.

4.2. Передача «портативного УЗИ-аппарата» осуществляется по акту сдачи-приемки в месте поставки указанном в настоящем контракте. Акт сдачи-приемки подписывается «Муниципальным заказчиком» в течение 4 дней с момента поставки «портативного УЗИ-аппарата». Приемка поставляемого «портативного УЗИ-аппарата» по количеству, качеству и комплектности осуществляется «Муниципальным заказчиком» в соответствии с «Инструкциями о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6) и «Инструкции о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7).

4.3. В случае поставки «портативного УЗИ-аппарата» ненадлежащего качества, некомплектного «портативного УЗИ-аппарата» «Муниципальный заказчик» составляет акт с указанием выявленных дефектов, недостатков и направляет его «Поставщику». «Поставщик» обязан в течение 4 дней со дня получения указанного акта безвозмездно устранить недостатки «портативного УЗИ-аппарата» доукомплектовать «портативный УЗИ-аппарат», а в случае существенного нарушения требований к качеству, комплектности  «портативного УЗИ-аппарата» (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) «Муниципальный заказчик» вправе потребовать замены «портативного УЗИ-аппарата» ненадлежащего качества, некомплектного «портативного УЗИ-аппарата» «портативным УЗИ-аппаратом», соответствующим контракту в срок 10 дней со дня письменного уведомления «Поставщика» о перечисленных недостатках.

4.4. Срок гарантийного обслуживания оборудования должен составлять 12 месяцев с момента установки. «Портативный УЗИ-аппарат» должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим контрактом.

4.5. «Портативный УЗИ-аппарат» должна быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом. «Портативный УЗИ-аппарат» передается «Муниципальному заказчику» с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в т.ч. могут быть, копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на «портативный УЗИ-аппарат», гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

4.6. «Портативный УЗИ-аппарат» должна иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы.

4.7. «Портативный УЗИ-аппарат» должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы.

4.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи «Муниципальному заказчику»  лежит на «Поставщике».

# 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством РФ, законодательством субъекта Федерации Челябинской области.

5.2.При невыполнении «Поставщиком» порядка поставки и требований к качеству продукции контракт расторгается в одностороннем порядке по письменному извещению.

5.3. За несвоевременное исполнение обязательств по настоящему контракту «Поставщик» выплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,1% от стоимости недопоставленного товара по настоящему контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств.

5.4.В случае полного или частичного неисполнения настоящего контракта  «Поставщиком», последний обязан возместить причиненные «Заказчику» убытки.

# 6. ФОРС-МАЖОР

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как то: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, вновь принятые нормативные акты РФ.

7.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1.Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до «___»_________2010 г.

7.2.Разногласия, возникающие между «Заказчиком» и «Поставщиком» при заключении, изменении и расторжении настоящего контракта рассматривается в установленном ГК  РФ порядке.

7.3.Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области.

7.4.Условия настоящего контракта могут быть изменены по взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного документа.

7.5.В части, не предусмотренной настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим федеральным законодательством РФ, а также законодательством субъекта Федерации – Челябинской области.

7.6.Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, на трех страницах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

# Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения Аргаяшская центральная районная больница

456880, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. Ленина, 50

# Лицевой счет 030900035  МУЗ АЦРБ

# ИНН  7426002401 финансовое управление

КПП  742601001  БИК  0475018000 УФК Челябинской области

р/сч.  40204810400000100001

тел. (835131)21235

# Главный врач:_______________________М.М. Шафиков

Поставщик:

Председателю комитета по экономике

Администрации

Аргаяшского муниципального района

Челябинской области

Богдановой Л. Ю.

т.ф. – 8 (35131) 2-02-31,

2-00-26,2-24-45

ЗАПРОС

на разъяснение положений документации по открытому конкурсу (аукциону)

Предмет открытого конкурса (аукциона), наименование Муниципального заказчика: ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Прошу разъяснить следующие положения документации по открытому конкурсу (аукциону):

| № п/п | Раздел докумен-тации (Инструкция, Информационная карта и т.п.) | Ссылка на пункт раздела документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации по открытому конкурсу (аукциону) |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить по адресу: _______________________________________

_____________________________________________________________________________

(почтовый адрес с указанием индекса, предприятия направившего запрос)

Адрес электронный почты - _____________________________________________________

Телефон – факс (с указанием кода города) - _____________________________

Руководитель __________________________(__________________________)

(подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Испол.: ФИО

Контактный тел.

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь  № ____

г. ___________                           				        «__»________ ______года

Настоящая доверенность выдана ______________________________________

(ФИО, должность)

(паспорт серии _____ № ______, выдан ____________), в том, что ему (ей) доверяется осуществлять следующие действия от имени участника размещения заказа  ________________________________________________________________

(полное наименование организации по учредительным документам)

на аукционе* __________________________________________________________:

1. подписывать заявку на участие в аукционе;

2. подписывать, представлять и получать от имени организации все документы, связанные с участием в аукционе;

3. участвовать в проведении процедуры аукциона с правом заявления предложения о цене государственного контракта;

Настоящая доверенность выдана _______________________________.

(дата прописью)

Настоящая доверенность действительна до _______________________.

(дата прописью)

Образец подписи ___________________  ___________ удостоверяю.

(ФИО)

Руководитель  _______________________ (__________________)

М.П.                      	(ФИО руководителя)

* - пункты  из перечня доверяемых действий участник выбирает самостоятельно.

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь  № ____

г. ___________                           				        «__»________ ______года

Настоящая доверенность выдана ______________________________________

(ФИО, должность)

(паспорт серии _____ № ______, выдан ____________), в том, что ему (ей) доверяется осуществлять следующие действия от имени участника размещения заказа  ________________________________________________________________

(полное наименование организации по учредительным документам)

на аукционе  __________________________________________________________:

1. представлять и получать нарочным все документы, связанные с участием в аукционе без права подписи заявки на участие в аукционе, запроса о разъяснении, уведомления об отзыве заявки и других документов, связанных с участием в аукционе.

Настоящая доверенность выдана _______________________________.

(дата прописью)

Настоящая доверенность действительна до _______________________.

(дата прописью)

Образец подписи ___________________  ___________ удостоверяю.

(ФИО)

Руководитель  _______________________ (__________________)

М.П.                      	(ФИО руководителя)

### Уведомление об отзыве Заявки.

Уполномоченному органу -  Комитету по экономике Администрации Аргаяшского муниципального района Челябинской области

№_____________

«___»______20 _г.

Уведомление об отзыве Заявки на участие в аукционе

Настоящим ______________________________________________ уведомляет Вас, что _________________________________________ отзывает свою Заявку регистрационный №_______ на участие в аукционе на право заключения муниципального контракта на  ________________________________________________________________ по аукциону № ___________ по лотам № __________________

(Поданный конверт получен, конверт не вскрыт)

_________________________________	_______________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.